Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
Влаштування системи опалення в душових та туалетних кімнатах 2;3;4 поверхів в МТП	

Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кількість	
Прокладка труби опалення Д=40	м.п.	24	
Ізоляція трубопроводу опалення Д=40	м.п.	24	
Прокладка труби опалення Д=25	м.п.	100	
Ізоляція трубопроводу опалення Д=25	м.п.	100	
Монтаж радіаторів опалення	шт	6	
Проходження плит перекриття	шт	15	
Закриття підлог	м.п.	5	
Монтаж кранів 3/4	шт	16	
Монтаж кранів Д=40	шт	2	
Монтаж кранів 1/2	шт	4	
Підключення до системи опалення 	шт	2