ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт кризової кімнати за адресою м. Охтирка, пров. Лісний, 5 (найменування об’єкта)

Об’єми робіт

| № | Найменування робіт | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Завантаження та вивіз будівельного сміття | 10 км | 1 |
| 2 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання на об'єкт 3 тони | тони | 3 |
| 3 | Демонтаж старої підлогової дошки | квадратний метр | 46 |
| 4 | Демонтаж зі стін старих шпалер, фарби та дерев’яної декоративної обшивки | квадратний метр | 130 |
| 5 | Демонтаж старої підлогової стяжки | квадратний метр | 3,5 |
| 6 | Демонтаж цегляної стіни | кубічний метр | 1 |
| 7 | Постачання та установка підлогової дошки | квадратний метр | 46 |
| 8 | Постачання та установка ОСБ плит в один прошарок | квадратний метр | 46 |
| 9 | Постачання та кладка лінолеуму | квадратний метр | 46 |
| 10 | Постачання та установка підлогового плінтусу | погонний метр | 51 |
| 11 | Постачання необхідних матеріалів та влаштування підлогової стяжки товщиною 5 см | квадратний метр | 3,5 |
| 12 | Постачання та монтаж монохромної керамічної плитки на підлозі та стінах | квадратний метр | 25 |
| 13 | Постачання та кладка цегли (включаючи приготування розчину) | кубічний метр | 1 |
| 14 | Постачання та монтаж дверної перемички | шт | 2 |
| 15 | Оштукатурювання стін гіпсовою штукатуркою, включаючи постачання матеріалів, приготування розчину, монтаж армуючої сітки+ грунтовка стін | квадратний метр | 150 |
| 16 | Нанесення декоративної штукатурки + грунтовка стін, включаючи постачання матеріалів | квадратний метр | 132 |
| 17 | Шпаклювання та грунтування стель, включаючи постачання матеріалів | квадратний метр | 49 |
| 18 | Монтаж стельових декоративних плінтусів | погонний метр | 56 |
| 19 | Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари | квадратний метр | 181 |
| 20 | Постачання та монтаж віконних блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кубічний метр | 8,5 |
| 21 | Постачання та монтаж міжкімнатних дверних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури) | шт | 4 |
| 22 | Постачання та монтаж вхідних дверних блоків | шт | 1 |
| 23 | Постачання та улаштування душовго піддону з облаштуванням інклюзії (включно з постачанням та встановленням змішувача, підключенням до каналізації, системи водопостачання) | шт | 1 |
| 24 | Постачання та монтаж унітазу з облаштуванням інклюзії (включаючи підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |
| 25 | Постачання та монтаж умивальника з облаштуванням інклюзії (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |
| 26 | Постачання та прокладка електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін) | погонний метр | 100 |
| 27 | Постачання та монтаж електричної розетки | шт | 16 |
| 28 | Постачання та монтаж електричного вимикача | шт | 10 |
| 29 | Постачання та монтаж світильника | шт | 5 |
| 30 | Постачання та монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до водяної та електричної системи) | шт | 1 |
| 31 | Постачання та монтаж трубопроводу (водопостачання, опалення) | погонний метр | 35 |
| 32 | Постачання та монтаж каналізаційної труби | погонний метр | 10 |
| 33 | Постачання та монтаж радіаторів опалення | шт | 4 |
| 34 | Постачання та встановлення датчиків задимлення | шт | 4 |

Склав:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]