|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Заміна трубопроводів каналізації в МТП |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Пробивання підлоги відбійним молотком |  | шт | 20 |  |  |
| 2 | Демонтаж труб чавунної каналізації |  | пог.м | 61,5 |  |  |
| 3 | Прокладання внутрішньої каналізації Ø 110 |  | пог.м | 61,5 |  |  |
| 4 | Закріплення трубопроводів каналізації |  | пог.м | 91,5 |  |  |
| 5 | Розчищення лотків від мулу |  | м | 44 |  |  |
| 6 | Вивіз будівельного сміття |  | послуга | 1 |  |  |
| 7 | Закриття лотків плитами |  | пог.м | 20 |  |  |