## Додаток 4
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" 14/01/2026-6 НА УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ(ів) НА ЗАКУПІВЛЮ ІНКЛЮЗИВНОГО ТА БЕЗБАР’ЄРНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ І НАВІГАЦІЇ «Inclusive housing and care support for IDPs with mobility limitations in Kherson, Sumy and Zhytomyr, CBPF-UKR-25-R-NGO-38119» Проект UHF- ОСНА (СУМИ-ХЕРСОН)
Постачальники повинні підтвердити можливість постачати інклюзивну та безбарєрне обладнання у в наступних кількостях. Розмір, вага та колір можуть мати допустиме відхилення в межах 10% УВАГА! Подання пропозиції повинно бути на повний асортимент запитуваного товару, часткове подання не буде розглядатися як повноцінна сформована пропозиція.
П/н | Назва товару | Кількість,шт |  | Технічна характеристика товару з зазначенням ТМ/Бренду | Відмітка постачальника *
1 | Тактильна плитка | 500 | шт | Вага: 3 кг Матеріал: керамограніт Розміри: 300х300х18 Колір- жовтий
2 | Кнопка виклику | 10 | шт | Тип встановлення - Настінний Частота - 433 Радіус дії - 150 м Гарантія - 12 місяців
3 | Навігаційні таблики зі шрифтом Брайля(вхід, вихід, кнопка виклику, укриття,сходи вверх, сходи вниз, ліфт для осіб з інвалідінстю,туалет, 1 поверх, 2 поверх,пандус,напрямок руху) | 200 | шт | Тактильний ефект Матеріал – ПВХ, композит Розмір та ціна: 160 x 230мм Мова: англійська, українська, шрифт Брайля
4 | Поручні для санвузла | 200 | шт | Гарантія:- 24-месяца Діаметр вибору - Ø 32 мм Ø50 мм Код товару: - VM-P-27 Комплектація: - Поручень-1шт. Матеріал - полірована нержавіюча сталь Розмір виробу - 700х1000 мм Тип-Напольный відкидний Товщина сталі - 1.5 мм Упаковка - Стрейч-плівка, картон Колір - Хром
5 | Поручні для раковини | 200 | шт
6 | Дзеркало настінне поворотне | 75 | шт
7 | Поручень прями настінний | 150 | шт
8 | Сидіння для душу | 150 | шт
9 | Настінний тримач для милиць | 150 | шт
10 | Поручень для санвузла з тримачем для туалетного паперу | 150 | шт
11 | Стілець для душу | 150 | шт | Матеріал сидіння та спинки - гігієнічний пластик. Каркас із анодованого алюмінію. Розмір сидіння, Ш х Г (см): 40 х 33. Поручні з губчастими накладками. Протиковзкі наконечники. 5 рівнів регулювання висоти. Максимальне навантаження - 130 кг.
12 | Унітаз спецалізовний підвісний | 20 | шт | Вид - Унітаз під інсталяцію Тип встановлення - Підвісні Матеріал - Сантехнічна порцеляна Злив - Горизонтальний Додаткові характеристики Комплектація - Без бачка Габарити унітаза (В x Ш x Г) 39 х 38 х 72.5 см Колір Білий Особливості Безобідковий
13 | Спеціалізовний умивальник | 20 | шт | Форма: Прямокутний T: 55 см Висота: 11.5 см Отвір для змішувача: По центру Перелив: Без Ширина: 70 см
14 | Поручень настінний для пісуара | 50 | шт
Умовою поставки товару є безкоштовна доставка на територію, вказану Замовником з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за Рамковою угодою. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка (згідно адреси зазначених у таблиці 2) врахована у вартість товару. ****Подання пропозиції повинно бути на повний асортимент запитуваного товару, часткове подання не буде розглядатися як повноцінна сформована пропозиція.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас визначених товарів, які можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, в термін ______ днів так ні ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремого офісу Фонду. ______ днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА:
канцел