|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт покрівлі в МТП |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| м.Підгороднє, вул.Харківська |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж будівельних лісів |  | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж листів профільованих на висоті більше 3м |  | м2 | 42 |
| 3 | Демонтаж планок примикальних, вітрових, відливів |  | м.п. | 42 |
| 4 | Демонтаж підшиву звісу даху |  | м.п. | 5 |
| 5 | Демонтаж водостічних труб |  | м.п. | 5 |
| 6 | Демонтаж будівельних лісів |  | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж профільованих листів |  | м2 | 42 |
| 8 | Улаштування планок примикань, вітрових, відливів |  | м.п. | 42 |
| 9 | Улаштування водосточної системи |  | м.п. | 5 |
| 10 | Улаштування підшивки звісу даху |  | м.п. | 5 |
| 11 | Вивіз будівельного сміття |  | послуга | 1 |