|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт електроживлення та освітлення на двох поверхах в МТП |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| м. Харків, вул. М. Мислі |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж розподільчих коробок, вимикачів, розеток |  | шт | 38 |
| 2 | Пробивання борозн в цегляних стінах ,переріз борозн до 20см² |  | м.п. | 1260 |
| 3 | Прокладання проводу |  | м.п. | 1260 |
| 4 | Монтаж світильників |  | шт | 30 |
| 5 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних |  | шт | 22 |
| 6 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2клавішних |  | шт | 10 |
| 7 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1клавішних |  | шт | 10 |
| 8 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при скритий проводці |  | шт | 50 |
| 9 | Забивання борозн, ширина борозни до 50мм,глибина до 20мм |  | м.п. | 1260 |