ДОДАТОК 1.

RFP 11/03/2026

Перелік робіт та матеріалів по проекту.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ  ДОГОВОРУ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ДВЕРНИХ БЛОКІВ В МТП В М. ДНІПРО

Comprehensive Humanitarian Support for IDPs and Frontline Communities in Eastern Ukraine

Проект UHF- ОСНА-СХІД

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення Контракту з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в  Україні.

Обсяг робіт:

• Мобілізація та демобілізація обладнання, інструментів, матеріалів, спецтехніки та персоналу, необхідних для повного та якісного виконання робіт на об’єкті.

• Організація будівельного майданчика, включаючи забезпечення тимчасових під’їздів, огородження території, зони складування матеріалів, підключення тимчасових мереж (електро- та водопостачання за потреби).

• Проведення підготовчих робіт, зокрема обстеження об’єкта, розчищення приміщень, частковий або повний демонтаж існуючих конструкцій, інженерних мереж та обладнання, що підлягають заміні або відновленню.

• Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до кошторису, у тому числі постачання всіх необхідних матеріалів, виробів та комплектуючих.

• Проведення робіт із відновлення або влаштування конструктивних елементів будівлі (стіни, перегородки, підлоги, стелі, роботи з розширення дверних отворів, демонтажем та подальшим встановлення дверних коробок та дверних блоків — за наявності у кошторисі).

• Виконання оздоблювальних робіт (штукатурні, шпаклювальні, фарбувальні, облицювальні та інші роботи згідно з кошторисом якщо такі є).

• Забезпечення відповідності робіт вимогам чинних будівельних норм, стандартів безпеки та технічних регламентів.

• Вивезення та утилізація будівельного сміття після завершення демонтажних і будівельних робіт.

• Проведення прибирання об’єкта та підготовка його до введення в експлуатацію.

• Усунення дефектів, виявлених під час приймання виконаних робіт, у межах гарантійних зобов’язань.

За потреби можу адаптувати текст під конкретний вид робіт (капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція, облаштування гуманітарного центру тощо).

Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт.

Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.

Відвідування об’єкту:

БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом.

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________

ПІДПИС: _____________________________________________

ПОСАДА: ___________________________________________________

Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

СТАН ПРИМІЩЕННЯ