|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влашьування свердловини в МТП |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| вул. Героїв Рятувальників, с.Зелене, Кіровоградська область |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Буріння свердловини Ø125 |  | м.п. | 120 |
| 2 | Монтаж обладнання |  | послуга | 1 |
| 3 | Пусконалагоджувальні роботи |  | послуга | 1 |
| 4 | Земляні роботи (котлован під приямок) |  | послуга | 1 |
| 5 | Монтаж кілець приямку |  | послуга | 1 |
| 6 | Герметизація приямка + установка люка |  | послуга | 1 |
| 7 | Земляні роботи (траншея) |  | м.п. | 30 |
| 8 | Прокладання труби |  | м.п. | 30 |
| 9 | Довбально-свердлильні отвори |  | точка | 2 |
| 10 | Вивіз будівельного сміття |  | послуга | 1 |