Додаток 1.1

RFP 12/02/2026/2

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на заміну міжкімнатних дверей в МТП

м. Кропивницький								               Дата; 12.02.2026

Адреса: м.Кропивницький, вул. Полтавська

| № | Найменування дефекту / робіт | Од. виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверної коробки | шт | 8 |  |
| 2 | Демонтаж дверного полотна | шт | 8 |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками, з врізання замків (ширина проходу 800мм), площа прорізу до 2 м2 | шт | 8 |  |
| 4 | Виготовлення дерев'яного порогу | пм | 8 |  |
| 5 | Врізка фурнітури в дверні полотна, шпоновані/ за комплект | комп. | 8 |  |
| 6 | Очищення стіни від старого покриття | м2 | 12.5 |  |
| 7 | Грунтування стіни | м2 | 12.5 |  |
| 8 | Шпаклювання стіни | м2 | 12.5 |  |
| 9 | Фарбування стіни водоемульсійною фарбою, за 2 раза | м2 | 12.5 |  |
| 10 | Влаштування поверхні захисною плівкою від забруднення | м2 | 40,0 |  |
| 11 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |  |
| 12 | Вивіз сміття | т | 1 |  |

Кінець форми