Додаток 1.1

RFP 12/03/2026

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Облаштування кухні на першому поверсі в МТП

Дата; 12.03.2026

| за адресою: вул. Спортивна, м. Слобожанське, Харківська області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4,07 |
| 3 | Розбирання поясків,жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 2,4 |
| 4 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,2 |
| 5 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 0,7 |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиз металопластику | м2 | 4,07 |
| 7 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,4 |
| 8 | Установлення віконних зливів | м | 2,4 |
| УКОСИ ВІКОННІ |  |  |  |
| 9 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 0,7 |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів | м2 | 3,0 |
| 11 | Протравлення антисептична обробка штукатурки | м2 | 3,0 |
| 12 | Шпаклювання укосів віконних мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,0 |
| 13 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 3,0 |
| 14 | Ґрунтування поверхонь перед фарбуванням | м2 | 3,0 |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатами водоемульсійними сумішами стін | м2 | 3,0 |
| СТІНИ |  |  |  |
| 16 | Демонтаж плитки | м2 | 32 |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін | м2 | 32 |
| 18 | Ґрунтування поверхонь перед штукатуренням | м2 | 32 |
| 19 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 32 |
| 20 | Монтаж плитки | м2 | 32 |
| 21 | Ґрунтування поверхонь перед шпаклюванням | м2 | 29 |
| 22 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 29 |
| 23 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 29 |
| 24 | Ґрунтування поверхонь перед фарбуванням | м2 | 29 |
| 25 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою | м2 | 29 |
| СТЕЛЯ |  |  |  |
| 26 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 23 |
| 27 | Ґрунтування поверхонь перед шпаклюванням | м2 | 23 |
| 28 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 23 |
| 29 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм | м2 | 23 |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними | м2 | 23 |
| ПІДЛОГА |  |  |  |
| 31 | Розбирання плінтусів | м | 18 |
| 32 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 18 |
| ДВЕРІ |  |  |  |
| 33 | Знімання дверних полотен | м2 | 3.2 |
| 34 | Демонтаж дверних коробок в відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 35 | Установлення дверних блоків у внутрішніх | м2 | 3.2 |
| 36 | Установлення і кріплення наличників | м | 10 |
| 37 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |
| 38 | Установлення дверних наборів, ручки-закрутки дверні, | шт | 2 |
| 39 | Фарбування олійними сумішами наличників усередині будівлі | м2 | 1 |
| 40 | Фарбування дерев’яних фрамуг олійними фарбою всередині приміщення | м | 12 |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 41 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |
| 42 | Демонтаж вимикачів, розеток, розподільчих коробок | шт | 14 |
| 43 | Прокладання лотків | м | 7 |
| 44 | Прокладання ізольованих проводів у лотках | м | 7 |
| 45 | Прокладання проводів при схованій проводці | м | 81 |
| 46 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, | шт | 4 |
| 47 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних | шт | 2 |
| 48 | Установлення розподільних коробок | шт | 2 |
| 49 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій | шт | 1 |
| 50 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт | 5 |
| 51 | Пробивання борозен в цегляних стінах, | м | 80 |
| 52 | Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина | м | 80 |
| ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 53 | Очищення металевих конструкцій від корозії | м2 | 2,64 |
| 54 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1,1 |
| 55 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 1,54 |
| 56 | (Демонтаж) Установлення грат | шт | 2 |
| 57 | Установлення грат жалюзійних | шт | 2 |
| 58 | Навантаження сміття вручну | т | 2,3 |
| 59 | Перевезення будівельного сміття до 15 км | послуга | 1 |