|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт туалету та душової кімнати, розташованих на 5 поверсі МТП у м. Запоріжжі |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| м.Запоріжжя. Запорізька обл. вул.Пархоменко |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Демонтаж радіаторів |  |  | шт. | 2 |  |
| 2. | Демонтаж умивальників/мийки |  |  | шт. | 6 |  |
| 3. | Демонтаж унітазів. |  |  | шт. | 3 |  |
| 4. | Демонтаж плитки підлога |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 5 | Демонтаж цегляних перегородок товщ. 120мм. |  |  | м2 | 14,13 |  |
| 6 | Демонтаж дверних дерев’яних коробок та дверних полотен. |  |  | вузол | 3 |  |
| 7 | Демонтаж стяжки. |  |  | м2 | 22.87 |  |
| 8 | Демонтаж штукатурки на стінах/укосах. |  |  | м2 | 26,42 |  |
| 9 | Демонтаж очищення поверхонь від масляної фарби (Стіни) |  |  | м2 | 26,42 |  |
| 10 | Демонтаж дерев'яних вікон та кам'яних підвіконь. |  |  | вузол | 3 |  |
| 11 | Демонтаж сталевих труб водопостачання Д20 мм. |  |  | м.пог | 20 |  |
| 12 | Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32 мм. |  |  | м.пог | 7 |  |
| 13 | Демонтаж чавунних труб каналізації Д 100/50 мм. |  |  | м.пог | 10 |  |
| 14 | Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі) |  |  | шт. | 3 |  |
| 15 | Демонтаж світильників стельових. |  |  | шт. | 4 |  |
| 16 | Демонтаж плитки на стінах. |  |  | м2 | 15,65 |  |
| 17 | Демонтаж та відключення від водопостачання та водовідведення пральної машини . |  |  | вузол | 1 |  |
| 18 | Розширення дверного пройому до 810-850мм. |  |  | вузол | 2 |  |
| 19 | Розчищення стелі (без повного зняття покриття) |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 20 | Вирівнювання стін вологостійким гіпсокартонними плитами, товщиною 12,5 мм на висоту 2,5 м від рівня підлоги з заробкою швів. |  |  | м2 | 48,12 |  |
| 21 | Грунтування стін. |  |  | м2 | 48.12 |  |
| 22 | Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином |  |  | м2 | 19.25 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 19,25 |  |
| 24 | Улаштування покриття з керамічної плитки |  |  | м2 | 28.87 |  |
| 25 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту |  |  | м2 | 28,87 |  |
| 26 | Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий) |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 27 | Монтаж дверей ПВХ STEKO;Viknaland міжкімнатні 800(850)х2000х67мм. (або аналог) . |  |  | к-кт. | 2 |  |
| 28 | Встановлення прегородок з дверима ПВХ 1000х2400мм |  |  | вузол | 3 |  |
| 29 | Прокладання труб вентиляції |  |  | м.пог | 9 |  |
| 30 | Встановлення вентиляторів та підключення до електромережі. |  |  | вузол | 2 |  |
| 31 | Встановлення анемостатів. |  |  | вузол | 3 |  |
| 32 | Улаштування чистової стяжки слой до 50мм |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 33 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 34 | Улаштування гідроізоляції в 2 шари |  |  | м2 | 28.63 |  |
| 35 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 36 | Ґрунтування підлоги |  |  | м2 | 22,87 |  |
| 37 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) |  |  | м.пог | 70 |  |
| 38 | Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт. |  |  | вузол | 1 |  |
| 39 | Встановлення автоматичних вимикачів |  |  | вузол | 3 |  |
| 40 | Встановлення УЗО 1Р |  |  | вузол | 1 |  |
| 41 | Встановлення та розключення розпаювальних коробок |  |  | вузол | 1 |  |
| 42 | Встановлення підрозетників |  |  | вузол | 4 |  |
| 43 | Монтаж світильників LED 12-16w |  |  | шт. | 7 |  |
| 44 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних. |  |  | шт. | 3 |  |
| 45 | Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці |  |  | шт. | 4 |  |
| 46 | Монтаж водопостачання разом з христовинами, колінами, редукціями та іншими комплектуючими |  |  | м.пог | 42 |  |
| 47 | Монтаж водовідведення разом з христовинами, колінами, редукціями та іншими комплектуючими |  |  | м.пог | 26 |  |
| 48 | Монтаж системи опалення разом з христовинами, колінами, редукціями та іншими комплектуючими |  |  | м.пог | 4 |  |
| 49 | Встановлення сантехнічних трапів |  |  | вузол | 2 |  |
| 50 | Монтаж радіаторів з підключенням |  |  | вузол | 2 |  |
| 51 | Демонтаж/монтаж електробойлера 100л |  |  | вузол | 1 |  |
| 52 | Монтаж Умивальників ( в комплексі з сіфоном та змішувачем) |  |  | вузол | 3 |  |
| 53 | Монтаж Унітазів з підключенням |  |  | вузол | 3 |  |
| 54 | Монтаж душової системи |  |  | вузол | 1 |  |
| 55 | Монтаж та підключення до водопостачання та водовідведення пральної машини. |  |  | вузол | 1 |  |
| 56 | Монтаж поручнів з нержавіючої сталі,стінових кутових 300*700мм |  |  | вузол | 2 |  |
| 57 | Монтаж поручня з нержавіючої сталі, відкидного на стійці з додатковой опорой 1000*700*240мм. |  |  | вузол | 1 |  |
| 58 | Монтаж дзеркала 500*600 |  |  | шт. | 3 |  |
| 59 | Монтаж полички для душового приладдя. |  |  | шт. | 1 |  |
| 60 | Монтаж гачка для одягу. |  |  | шт. | 1 |  |
| 61 | Монтаж тримача туалетного паперу |  |  | шт. | 3 |  |
| 62 | Монтаж вікон ПВХ 1300*1400*67(70)мм; склопакет 4-14-4-14-4; STEKO;Viknaland(або аналог) з підвіконням та отливом. |  |  | к-кт. | 2 |  |
| 63 | Облаштування укосів віконних з утепленням, з ГКЛ,з подальшим фарбуванням. |  |  | м.пог | 8.5 |  |
| 64 | Облаштування укосів дверних з оздобленням (штукатурення та облицювання стіновою плиткою. |  |  | м.пог | 11.3 |  |
| 65 | Винос сміття з поверху та погрузка транспорт. |  |  | послуга | 1 |  |
| 66 | Вивіз на сміттєзвалище сміття будівельного. |  |  | послуга | 1 |  |