| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання робіт, щодо покращення Інклюзивності Новобуської публічної бібліотеки за адресою: м.Новий Буг, пл.Свободи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  |  |  | т | 0,205 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів сходів з плиток |  |  |  |  | м2 | 46,4 |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог |  |  |  |  | м2 | 105 |  |  |  |  |
| 4 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах |  |  |  |  | м2 | 46,4 |  |  |  |  |
| 5 | Знімання дверних полотен |  |  |  |  | м2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям хвилястими азбестоцементними листами |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стель дошками обшивки |  |  |  |  | м2 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Розбирання монолітних бетонних пандусів |  |  |  |  | м3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром1, 4х2,1мм(двері алюмінієві) з нанесенням попереджувального маркування. |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Установлення дотягувачів шт |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Шпаклювання стiн |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування стін силікатним розчином |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 13 | Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 14 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  |  |  |  | м2 | 20 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  |  |  | м2 | 47,328 |  |  |  |  |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  |  |  |  | м2 | 47,328 |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плитка повинна бути не слизькою для зовнішніх робіт) |  |  |  |  | м2 | 46,4 |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування площадок сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т площадка1,5 м*1,5м |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т |  |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Роздiл 4. Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 |  |  |  |  | м3 | 14,4 |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар |  |  |  |  | м2 | 24,3 |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування надземної частини пандусу |  |  |  |  | м3 | 0,87 |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування бетонної підготовки підземної частини пандусу |  |  |  |  | м3 | 4,5 |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування плити пандусу |  |  |  |  | м3 | 1,56 |  |  |  |  |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  |  | м3 | 16,5 |  |  |  |  |
| 26 | Армування пандусу |  |  |  |  | т | 0,358 |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування покриття пандусу із плиток неслизьких |  |  |  |  | м2 | 15,6 |  |  |  |  |
| 28 | Облицювання бортиків пандусу з плиток керамічних |  |  |  |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування покриття із плиток тактильних |  |  |  |  | м2 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Перила - сходів та пандусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. огородження пандусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Виготовлення нормативних поручнів пандуса труба O40х3-365,01кг, труба O20х2,8-125,46кг, смуга50х4-39, 36кг,пластина 100*10-25,905кг. |  |  |  |  | т | 0,55635 |  |  |  |  |
| 31 | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м | 25,63 |  |  |  |  |
| 32 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 | 19,02 |  |  |  |  |
| 33 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 | 19,02 |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж металоконструкцій перил |  |  |  |  | т | 0,556 |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 2. перила на сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Виготовлення нормативних поручнів сходів |  |  |  |  | т | 0,35 |  |  |  |  |
| 36 | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м | 25,63 |  |  |  |  |
| 37 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 38 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж металоконструкцій перил пандусу та сходів |  |  |  |  | т | 0,906 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прилегла територія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 41 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм |  |  |  |  | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 42 | Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під бруківку |  |  |  |  | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 43 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  |  | м3 | 10,8 |  |  |  |  |
| 44 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм |  |  |  |  | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 45 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  |  | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 46 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  |  |  | м | 50 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  |  |  |  | м2 | 17 |  |  |  |  |
| 48 | Перевезення ґрунту до 15 км |  |  |  |  | т | 5,95 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 49 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  |  | м3 | 1,7 |  |  |  |  |
| 50 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм |  |  |  |  | м2 | 17 |  |  |  |  |
| 51 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  |  | м2 | 17 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм |  |  |  |  | м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 53 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 54 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 55 | Установлення дзвоникiв з кнопкою |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Обклеювання яскраво жовтою стрічкою пандусу, ганку, сходин |  |  |  |  | м | 7,4 |  |  |  |  |
| 57 | Установлення таблички з шрифтом Брайля |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 |  |  |  |  | м3 | 1,39 |  |  |  |  |
| 59 | «Влаштування стоянки для велосипедів (велопарковки) на 10 місць |  |  |  |  | виріб | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Приготування важкого бетону з гравії, клас бетону В20 |  |  |  |  | м3 | 12,38 |  |  |  |  |
| 61 | Улаштування бетонноі підготовки під стовпчики площадки під велопарковку |  |  |  |  | м3 | 1,9 |  |  |  |  |
| 62 | Посилення фундаментів цементацією |  |  |  |  | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг пандус, сходи, велопарковка. |  |  |  |  | т | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Вивезення сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Навантаження смiття |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| 65 | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |