| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання робіт, щодо покращення інклюзивності будівлі об'єкту комунального закладу «Центр соціальних послуг» Врадіївської селищної ради, Адреса об'єкта Миколаївська область, с. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів сходів з плиток |  |  |  |  | м2 | 9,387 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Знімання дверних полотен |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям хвилястими азбестоцементними листами |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Розбирання монолітних бетонних пандусів |  |  |  |  | м3 | 2,8 |  |  |  |  |
| 7 | Розбирання сходових маршів на двох косоурах із залізобетонними або кам'яними східцями |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром1 х2,02мм(двері алюмінієві) з нанесенням попереджувального маркування. |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2 |  |  |  |  | м2 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Заміна скла в металопластикових дверей |  |  |  |  | м2 | 1,056 |  |  |  |  |
| 11 | Установлення дотягувачів шт |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Шпаклювання стiн |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 13 | Грунтування стін силікатним розчином |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 14 | Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі |  |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |  |  |
| 15 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  |  |  |  | м2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування ґанків із входом з трьох сторін у три сходини |  |  |  |  | м2 | 7,9 |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  |  |  | м2 | 18,4 |  |  |  |  |
| 18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  |  |  |  | м2 | 18,4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 19 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плитка повинна бути не слизькою для зовнішніх робіт) |  |  |  |  | м2 | 18,4 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 |  |  |  |  | м3 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар |  |  |  |  | м2 | 6,5 |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування надземної частини пандусу |  |  |  |  | м3 | 1,8 |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування бетонної підготовки підземної частини пандусу |  |  |  |  | м3 | 3,2 |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування плити пандусу |  |  |  |  | м3 | 0,9 |  |  |  |  |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  |  | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 26 | Армування пандусу |  |  |  |  | т | 0,25 |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування покриття пандусу із плиток неслизьких |  |  |  |  | м2 | 18,4 |  |  |  |  |
| 28 | Облицювання бортиків пандусу з плиток керамічних |  |  |  |  | м | 15 |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування покриття із плиток тактильних |  |  |  |  | м2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Перила - сходів та пандусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. огородження пандусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Виготовлення нормативних поручнів пандуса труба O40х3-170,28кг, труба O20х2,8-34,68кг, смуга50х4-20,16г, пластина 100*10-10,99кг. |  |  |  |  | т | 0,23611 |  |  |  |  |
| 31 | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м | 15 |  |  |  |  |
| 32 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 | 8,29 |  |  |  |  |
| 33 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 | 8,29 |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж металоконструкцій перил |  |  |  |  | т | 0,236113 |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 2. перила на сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Виготовлення нормативних поручнів сходів |  |  |  |  | т | 0,08572 |  |  |  |  |
| 36 | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 | 3,31 |  |  |  |  |
| 38 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 | 3,31 |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж металоконструкцій перил пандусу та сходів |  |  |  |  | т | 0,8572 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Дашок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Виготовлення каркасу під дашок |  |  |  |  | т | 0,125 |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  |  | т | 0,125 |  |  |  |  |
| 42 | Опорядження дашка пластиковими панелями |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи внутрішні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Установлення дверних коробок в перегородках |  |  |  |  | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Установлення і кріплення наличників |  |  |  |  | м | 20,6 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Облаштування санвузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Установлення муфтових кранів |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 48 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 50 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  |  |  | м | 8 |  |  |  |  |
| 51 | Ізоляція трубопроводів |  |  |  |  | м | 8 |  |  |  |  |
| 52 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних Бойлер ГВС 50л N=1,8кВт Арістон |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Установлення муфтових кранів |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |  | м | 8 |  |  |  |  |
| 57 | Ізоляція трубопроводів |  |  |  |  | м | 8 |  |  |  |  |
| 58 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  |  |  | м | 3,5 |  |  |  |  |
| 59 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм |  |  |  |  | м | 5 |  |  |  |  |
| 60 | Герметизація вводу дiаметром до 100 мм при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Установлення ревізій та трапiв дiаметром 100 мм |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води в комплекті зі змішувачем та сифоном |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Установлення інсталяції - монтажного комплекта підвісного унітазу для неповносправних |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Установлення поручнів для осіб з обмеженими можливостями Поручень для умивальника напольно- настінний із захистом зливу з нержавіючої сталі, розмір 700х750 мм, D труби 32 мм -3штПоручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором- 1шт |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 67 | Установлення дозатора та тримача, тощо |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 68 | Установлення тримачів Дозатор рідкого мила 1 л HOSPITAL -1шт Тримач Autocut паперових рулонних рушників-1шт Тримач накладок MINI на унітаз (DCA100CS)-1шт або еквівалент |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 69 | Установлення дзеркала |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Стіни кімнати та туалету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  |  |  | м2 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Облицювання поверхонь стін керамiчними глазурованими плитками по цеглi |  |  |  |  | м2 | 2,5 |  |  |  |  |
| 72 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 73 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2 |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 74 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  |  |  |  | м2 | 60 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 75 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |  | м2 | 60 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2 |  |  |  |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 77 | Гідроізоляція стін, та підлог обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні |  |  |  |  | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 78 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм |  |  |  |  | м2 | 29,5 |  |  |  |  |
| 79 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  |  |  | м2 | 29,5 |  |  |  |  |
| 80 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  |  |  | м2 | 29,5 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 6. Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 82 | Фарбування силікатними розчинами по дереву всередині приміщень по підготовленій поверхні |  |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 83 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 84 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 7. Прокладання кабелів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 |  |  |  |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 86 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  |  |  |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 87 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 88 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 8. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 90 | Монтаж електродатчика руху |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 9. Вимикачі, розетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 92 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 93 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою |  |  |  |  | к-т | 3 |  |  |  |  |
| 94 | Улаштування покриття із плиток тактильних |  |  |  |  | м2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 10. Прилегла територія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 96 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 97 | Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під бруківку |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 98 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  |  | м3 | 4 |  |  |  |  |
| 99 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 100 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  |  | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 101 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  |  |  | м | 20 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 11. Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 102 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  |  |  |  | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 103 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  |  | м3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 104 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм |  |  |  |  | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 105 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  |  | м2 | 12 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 12. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм |  |  |  |  | м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 107 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 108 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 109 | Установлення дзвоникiв з кнопкою |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Обклеювання яскраво жовтою стрічкою пандусу, ганку, сходин |  |  |  |  | м | 7,4 |  |  |  |  |
| 111 | Установлення таблички з шрифтом Брайля |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 |  |  |  |  | м3 | 1,39 |  |  |  |  |
| 113 | Посилення фундаментів цементацією |  |  |  |  | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг пандус, сходи, велопарковка. |  |  |  |  | т | 0,187 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 13. Вивезення сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Навантаження смiття |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| 116 | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |