## Фінансова пропозиція
RFP 23/06/2026/2 ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції
Проект УВКБ ООН Pillar 4 Поточний ремонт приміщень "Центр активного довголіття" КУ "Джерело" у місті Львів
Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Місце розташування обьекту: м.Львів, вул.Личаківська
Ремонтно-будівельні роботи
Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 4.58
2 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 5.2
3 | Демонтаж віконних блоків у кам'яних стінах житлових і | м2 | 24
громадських будівель (11шт)
4 | Знімання наличників | м | 133.4
5 | Знімання дверних полотен | м2 | 22.7
6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з | шт | 12
відбиванням штукатурки в укосах
7 | Демонтаж дверних порогів | м | 10
8 | Демонтаж металевих дверних блоків | м2 | 5
9 | Розбирання облицювання стін з керамічних | м2 | 41
глазурованих плиток
10 | Демонтаж плінтусів з керамічних плиток | м2 | 8.7
11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 70
12 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 75
13 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 87.8
14 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 87.8
15 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 87.8
16 | Демонтаж плінтусів стельових на клеї | м | 154.73
17 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 563
18 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів | м2 | 55
19 | Навантаження сміття вручну | т | 37.56
20 | Перевезення сміття до 30 км | т | 37.56
Роздiл 2. Ремонтно-будівельні роботи
21 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із | м3 | 1.621
цегли (зменшення прорізу воріт)
22 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0.71
(дверний проріз між 9 та 10 приміщеннями)
23 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 10
до 100 см2
24 | На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 | м | 10
додавати
25 | Виготовлення металевих перемичок | т | 0.18946
26 | Монтаж металевих перемичок | т | 0.18946
27 | Грунтування металевих перемичок | м2 | 5.48
28 | Фарбування металевих перемичок | м2 | 5.48
29 | Обгортання балок сіткою | м2 | 3.281
30 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 10
1х0,5 цеглини
31 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 5.281
укосів по бетону та каменю
32 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 3.1
до 100 см2
33 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 8
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
34 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 8
35 | Виготовлення металевих перемичок | т | 0.07794
36 | Монтаж металевих перемичок | т | 0.07794
37 | Грунтування металевих перемичок | м2 | 2.26
38 | Фарбування металевих перемичок | м2 | 2.26
39 | Обгортання балок сіткою | м2 | 4.86
40 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 3.1
1х0,5 цеглини
41 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 4.86
укосів по бетону та каменю
42 | Розширення прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0.46
43 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 9.6
до 100 см2
44 | Виготовлення металевих перемичок | т | 0.07652
45 | Монтаж металевих перемичок | т | 0.07652
46 | Грунтування металевих перемичок | м2 | 2.22
47 | Фарбування металевих перемичок | м2 | 2.22
48 | Обгортання балок сіткою | м2 | 0.35
49 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 9.6
1х0,5 цеглини
50 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 4
укосів по бетону та каменю
51 | Розширення прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 1.09
52 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 6
до 100 см2
53 | Виготовлення металевих перемичок | т | 0.0815
54 | Монтаж металевих перемичок | т | 0.0815
55 | Грунтування металевих перемичок | м2 | 2.36
56 | Фарбування металевих перемичок | м2 | 2.36
57 | Обгортання балок сіткою | м2 | 1.1
58 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 6
1х0,5 цеглини
59 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 3.5
укосів по бетону та каменю
60 | Розширення прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0.59
61 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 3
до 100 см2
62 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 4
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
63 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 4
64 | Виготовлення металевих перемичок | т | 0.04225
65 | Монтаж металевих перемичок | т | 0.04225
66 | Грунтування металевих перемичок | м2 | 1.23
67 | Фарбування металевих перемичок | м2 | 1.23
68 | Обгортання балок сіткою | м2 | 0.65
69 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 3
1х0,5 цеглини
70 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 1.75
укосів по бетону та каменю
71 | Розширення прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0.56
Роздiл 3. Перегородки
72 | Мурування стін з газобетонних блоків | м3 | 1.32
73 | Обклеювання стін сіткою | м2 | 26.4
Роздiл 4. Вікна
74 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею | м2 | 21.9724
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
75 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 18.5
76 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | п. м. | 12.96
Роздiл 5. Опорядження стін та стель
77 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від | м2 | 136.9
вапняної фарби
78 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від | м2 | 107.1
вапняної фарби
79 | Очищення поверхонь стін, стель та відкосів щітками | м2 | 307.2
(уражені грибком)
80 | Знепилювання поверхонь стін, стель та відкосів | м2 | 680
81 | Покриття антигрибковим розчином стін та відкосів | м2 | 485
82 | Покриття антигрибковим розчином стель | м2 | 195.1
83 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель | м2 | 58.3
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
84 | Улаштування каркасу підвісних стель типу Армстронг | м2 | 195.1
85 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 195.1
86 | Ґрунтування поверхонь стін "бетонконтактом" під | м2 | 430
штукатурку
87 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі по | м2 | 430
каменю та бетону
88 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних | м2 | 55
укосів по бетону та каменю
89 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 455
90 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і | м2 | 0.51
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без утеплення
91 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами | м2 | 5
[фальшстіни] по металевому каркасу
92 | Улаштування гіпсокартонних коробів в приміщеннях 3 та | м2 | 5
4
93 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 91
розчині із сухої клеючої суміші
94 | Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 475
95 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 475
182-1, 15-182-2
96 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними | м2 | 475
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
97 | Монтаж стальних декоративних кутників | м | 50
Роздiл 6. Підлоги
98 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші | м2 | 195.1
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
99 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 195.1
100 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з | м2 | 195.1
плит екструдованого пінополістиролу
101 | Улаштування прокладної пароізоляції підлог в один шар | м2 | 195.1
102 | Установлення демпферної стрічки | м | 248
103 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші | м2 | 195.1
товщиною 50 мм
104 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 195.1
стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80мм)
106 | Армування бетонної основи дротяною сіткою | м2 | 195.1
107 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 76.7
108 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 76.7
109 | Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на | м2 | 76.7
розчині із сухої клеючої суміші
110 | Влаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 8.55
сухої клеючої суміші
111 | Монтаж порога металевого | м | 5
112 | Улаштування покриттів з ламінату на | м2 | 118.4
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм
113 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 125
Роздiл 7. Двері
114 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 14
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
115 | Установлення і кріплення наличників | м | 16
116 | Установлення металевих вхідних та протипожежних | м2 | 4.2
дверних блоків
Роздiл 8. Інші супутні роботи
117 | Очищення об"єкта від сміття | т | 48.13
118 | Навантаження сміття вручну | т | 48.13
119 | Перевезення сміття до 30 км | т | 48.13
Електро-монтажні роботи
Роздiл 1. Демонтажні та підготовчі роботи
120 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 57
121 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 18
122 | Демонтаж кабеля | м | 636
123 | Демонтаж щитків освітлювальних групових масою до 3 кг | шт | 1
124 | Демонтаж коробів пластикових | м | 50
125 | Пробивання ніш під щиток у цегляних стінах вручну | м2 | 0.6
126 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 500
до 50 см2
127 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни | м | 500
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
128 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати | м | 500
129 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 35
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
130 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 35
131 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони | шт | 84
гнізда 130 мм
132 | Прокладання проводів при схованій проводці по | м | 100
необштукатуреній поверхні
133 | Монтаж патрона підвісного з лампою | шт | 13
Роздiл 2. Електро-монтажні роботи
134 | Установлення групових щитків освітлювальних на | шт | 1
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
135 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х | шт | 3
полюсних на струм до 100 А
136 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних на струм | шт | 9
до 25 А
137 | Наклеєння наліпок (маркування в щитках) | ящик | 1
138 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки | м | 1213
діаметром до 25 мм, укладених в борознах
139 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 | м | 1213
до 6 мм2 в труби
140 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 65
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
141 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 65
(до 70мм)
142 | Установлення розподільних коробок | шт | 65
143 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які | шт | 32
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп
понад 2 до 4 шт
144 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 9
накладних
145 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 84
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
146 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 84
(до 70мм)
147 | Установлення розподільних коробок | шт | 84
148 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 4
проводці одноклавішних
149 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 8
проводці двоклавішних
150 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу | шт | 72
при схованій проводці
Роздiл 3. Інші роботи
151 | Навантаження сміття вручну | т | 2.41
152 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2.41
Водопостачання та каналізація
Роздiл 1. Демонтажні роботи
153 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових | м | 12
труб діаметром 100 мм
154 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб | м | 12
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм
155 | Демонтаж змішувачів | шт | 3
156 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1
157 | Демонтаж мийок | к-т | 1
158 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1
159 | Демонтаж душових кабін з піддоном | к-т | 1
160 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 3
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
161 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 780мм) | шт | 1
162 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 340мм) | шт | 2
163 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 3
(водопостачання)
Роздiл 2. Монтажні роботи
164 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 84
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
165 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, | м | 84
поліетилену
166 | Установлення кранів діаметром до 25 мм | шт | 20
167 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі | шт | 1
діаметром до 40 мм
168 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром | фільтр | 2
25 мм
169 | Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 10
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм
170 | Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 23
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
171 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів | шт | 1
каналізації діаметром 50 мм
172 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів | шт | 1
каналізації діаметром 100 мм
173 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю | компл. | 2
холодної і гарячої води
174 | Установлення змішувачів | шт | 2
175 | Установлення сифонів | шт | 1
176 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо | компл. | 2
приєднаним
177 | Установлення поручня для людей з обмеженими | шт | 6
можливостями
178 | Установлення тримача для милиць | шт | 2
179 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1
Опалення, вентиляція
Роздiл 1. Демонтажні роботи
180 | Демонтаж котлів стальних жаротрубних | шт | 1
пароводогрійних на твердому паливі
181 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 20
182 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб | м | 190
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
183 | Демонтаж димоходу діаметром 100 мм | м | 8
184 | Демонтаж повітроводів діаметром до 200 мм з | м2 | 4.71
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
185 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб | м | 10
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
63 мм
186 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 24
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
187 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 8
188 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 15
(до 30мм)
189 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 1
(до 120мм, для димоходу)
190 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, | шт | 3
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
191 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм | шт | 3
додавати
192 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | 3
Роздiл 2. Опалення
193 | Монтаж котлів стальних жаротрубних пароводогрійних | шт | 1
на твердому паливі
194 | Прокладання димоходу металевого діам. 60 мм | м2 | 7
195 | Установлення опалювальних конвекторів | кВт | 18.3
196 | Установлення кранів | шт | 57
197 | Установлення кранів повітряних | комплект | 17
198 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб | м | 80
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
199 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих | шт | 2
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм
200 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб | м | 195
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
201 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, | м | 150
поліетилену
202 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі | м2 | 10
спіненого каучуку, поліетилену
Роздiл 3. Вентиляція
203 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3
204 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і | грати | 10
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
205 | Установлення клапанів вогнезатримувальних | клапан | 3
периметром до 1600 мм
206 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з | м2 | 12
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
207 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм | м | 25
матами із скляного штапельного волокна, товщина
ізоляційного шару 40 мм
Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
208 | Демонтаж коробів пластикових | м | 120
209 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного | шт | 1
пускового концентратора ПС
210 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється | шт | 1
окремо
211 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий | шт | 10
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
212 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий | шт | 2
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні
213 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", | шт | 3
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
214 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій | м лінії | 152
основі
Будівельні матеріали, вироби і комплекти
1 | LED панель VIDEX 48W 6000K накладна | шт | 6
600х600мм або аналог
2 | Автоматичний вимикач EATON PL6 C 10 1P або аналог | шт | 3
3 | Автоматичний вимикач EATON PL6 C 32 1P або аналог | шт | 2
4 | Автоматичний вимикач EATON PL6 C 6 1P або аналог | шт | 1
5 | Азбестовий шнур загального призначення | т | 0.001428
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм
6 | Акумулятор 12В, 7,2А/г | шт | 1
7 | Амеріканка-згин 1/2" пряма нікель | шт | 2
8 | Анкер-шуруп рамний 7,5x152 мм | шт | 72
9 | Багатофункційне реле напруги ZUBR MF2- | шт | 1
63 red 63A або аналог
10 | Бірка маркувальна | 100шт | 0.6
11 | Блочки | шт | 6
12 | Бойлер ARISTON BLU1 ECO 100 V 1.8 K PL | шт | 1
DRY або аналог
13 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.00245
14 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0.0007318
15 | Болти із шестигранною головкою, діаметр | т | 0.00128
різьби 6 мм
16 | В'язальний дріт | 100кг | 0.040971
17 | Вентилятор осьовий ВЕНТС100 М або аналог | шт | 3
18 | Вимикач однополюсний 10А для прихованої | шт | 4
установки одноклавішний
19 | Вимикач однополюсний 10А для прихованої | шт | 8
установки двоклавішний
20 | Випуск вентиляційний до каналізації | шт | 1
MAGNAPLAST HT PLUS діам. 110 мм або аналог
21 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 1.41
22 | Вікна металопластикові | шт | 12
23 | Вогнетривка ізоляція товщ. 30мм ProRox | м2 | 6.28
WM950 Rocwool або аналог
24 | Вода | м3 | 0.3948
25 | ГУ505 Труба гофрована до унітазу 110 | шт | 2
26 | Газобетонний блок 600x200x100 мм D-500 | м3 | 1.452
гладкий
27 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0.00064
28 | Герметик силіконовий CS16 Ceresit або аналог | шт | 3
29 | Гідроізоляція бітумна CERESIT CP 41 або аналог | кг | 75.62
30 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0.00354
31 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0.001
32 | Головка термостатична у антивандальному | шт | 17
виконанні
33 | Гребінка, шина з"єднувальна 1м | шт | 2
34 | Грунтовка "бетоноконтакт" | кг | 273.53
35 | Грунтовка ГФ-021 Kompozit для металла | кг | 3.3875
36 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 110.2013
37 | Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 | кг | 165.36
антимікробна або аналог
38 | Двері металопластикові | шт | 7
39 | Двері протипожежні 2100х1000 | шт | 2
40 | Диференціальний автомат Schneider Electric | шт | 5
R9D25616 Resi9, 1P+N, 16A, C, 6kA, 30mA,
AC, на DIN-рейку або аналог
41 | Дошки пiдвiконнi пластикові внутрішні в | м | 20.35
комплекті
42 | Дріт з вушком 0,5м | шт | 195
43 | Дріт з гаком 0,5м | шт | 195
44 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ | т | 0.0001
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище
45 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 2e-05
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм
46 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0.0001024
призначення чорний, діаметр 0,55 мм
47 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0.031538
призначення чорний, діаметр 1,6 мм
48 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0.025473
49 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 7.296
50 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0.41
51 | Дюбель F1 8*4*45 | шт | 84
52 | Дюбель вбивний 6/40 (200шт) | уп | 0.13775
53 | Дюбель с шурупом 6х40 мм | шт | 370
54 | Дюбель с шурупом 6х80 мм | шт | 500
55 | Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт. Koelner або аналог | шт. | 585
56 | Дюбель-гак для кріплення бойлера (дюбель | шт | 2
з гаком) 14х75 ARVEX або аналог
57 | Дюбель-ялинка для кабеля | шт | 1414
58 | Еластична водонепроникна ущільнювальна | шт | 1
мембрана DN110
59 | Еластична водонепроникна ущільнювальна | шт | 1
мембрана DN50
60 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 6.5e-05
61 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0.0011684
62 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0.0088857
63 | З"єднання Plint AM6 №05 або аналог | шт | 42
64 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, | шт | 11.76
діаметр до 15 мм
65 | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм | шт | 1
66 | Закінчення Plint AM6 №05 або аналог | шт | 8
67 | Затирка для швів 2кг | кг | 83.8395
68 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, | шт | 5.88
діаметр до 15 мм
69 | Змішувач для умивальника | шт | 2
70 | Кабель ВВГнг силовий 2х1,5 | м | 25
71 | Кабель ВВГнг силовий 3х1,5 | м | 415
72 | Кабель ВВГнг силовий 3х2,5 | м | 950
73 | Кабель вогнестійкий сигнальний JE-H(St)H | м | 145
Bd FE180/E30 1x2x0,8
74 | Кабель вогнестійкий силовий КМРкН FRHF | м | 7
FE180/E30 3х1,5
75 | Каніфоль соснова | т | 0.00012
76 | Клапан запобіжний 9BAR 1/2" для бойлера | шт | 1
Gorenje / Tiki або аналог
77 | Клапан зворотній Fado New 20 3/4'' ВВ | шт | 1
78 | Клапан протипожежний круглий ПЛ-10-1А- | шт | 3
ДН100
79 | Клапан радіаторний кутовий запірний | шт | 17
Danfoss RLV-S 15 1/2" або аналог
80 | Клей для блоків Ceresit "CT 20" Піно- та | кг | 33
Газобетону, 25 кг або аналог
81 | Клей для пінопласту та сітки Greinplast K | кг | 47.52
25кг або аналог
82 | Клей для плитки Ферозит Супер або аналог | кг | 1507.84
83 | Клей нітроглифталевий | кг | 3.28
84 | Коаксіальне відведення BAXI 90град. діам. | шт | 1
60/100 без муфти, проміжний або аналог
85 | Коаксіальне продовження BAXI діам.60/100 | шт | 2
L=1м НТ або аналог
86 | Коліно 90° 25 ПП КАН або аналог | шт | 70
87 | Коліно ПВХ 110/45 для внутрішньої | шт | 3
каналізації Wavin або аналог
88 | Коліно ПВХ 110/88 для внутрішньої | шт | 5
каналізації Wavin або аналог
89 | Коліно ПВХ 50/45 для внутрішньої | шт | 5
каналізації Wavin або аналог
90 | Коліно ПВХ 50/88 для внутрішньої | шт | 3
каналізації Wavin або аналог
91 | Коліно фікс. з душками з різьб. внутр. д.20- | шт | 92
1/2" ПП КАН або аналог
92 | Комплект коаксіального димоходу BAXI діам. | шт | 1
60/100 L=0,75 м НТ або аналог
93 | Коробка для влаштування розеток і | шт | 84
вимикачів
94 | Коробка розгалужуюча для прихованої | шт | 65
проводки
95 | Коронка твердосплавна A.T.T. по цеглі та | шт | 3
бетону діам. 75мм
96 | Котел газовий димохідний BAXI ECO 4s24F | шт | 1
двоконтурний з циркуляційним насосом та
компенсаційним бако або аналог
97 | Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4'' ЗВ | шт | 20
KN22 або аналог
98 | Кран кульовий FADO для підключення | шт | 34
радіаторів або аналог
99 | Кран кульовий кут. 1/2"х1/2" Арко А-80 або аналог | шт | 2
100 | Кран радіаторний 1/2" з термоголовкою | шт | 17
101 | Кріплення Water House для умивальників | шт | 1
WM001, WM002, WM003 або аналог
102 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, | кг | 5.3
планки, хомути]
103 | Кронштейн для кріплення радіаторів (компл. | шт | 17
2 шт)
104 | Круг шліфувальний Ф180мм | шт | 15
105 | Круги алмазні відрізні для плитки, діаметр | шт | 2
125мм
106 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр | шт | 0.046767
180х6 мм
107 | Кут внутрішній Plint AM6 №05 або аналог | шт | 18
108 | Кут зовнішній Plint AM6 №05 або аналог | шт | 18
109 | Кутник ПВХ для плитки Білий 2500мм | шт | 28
110 | Кутник перфорований алюмінієвий | шт | 167
посилений 3 м ДЕЛЮКС або аналог
111 | Кутник пристінний KRAFT Nova L | шт | 18
3000x19x24 мм білий або аналог
112 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 0.672
113 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 3e-05
114 | Ламінат 32 клас | м2 | 120.768
115 | Лампа світлодіодна Eurolamp ECO 12 Вт | шт | 13
A60 матова E27 12 В LED-A60-12274(12-
48V) або аналог
116 | Листи гіпсокартонні 2,5х1,2, товщина 12,5 мм | шт. | 4
117 | Лічильник холодної води з імпульсним | шт | 1
датчиком BMeters GSD8-R O 1/2" або аналог
118 | Мастика герметизувальна нетверднуча | т | 0.0006012
"Гелан" або аналог
119 | Мастило силіконове super glidex SUPER | шт | 2
GLIDEX 250 гр або аналог
120 | Металопрокат | т | 0.51444
121 | Монтажний комплект | компл | 1
122 | Муфта з МРЗ 25х 1/2" ПП КАН або аналог | шт | 2
123 | Муфта каналізаційна редукційна Wavin | шт | 1
110/50 або аналог
124 | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 3.864
125 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних | шт | 1
труб, діаметр 100 мм
126 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0.1
127 | Наличник пластиковый Омис белый | м | 17.92
60х2200 мм
128 | Очіс льняний | т | 2.6e-05
129 | Папір шліфувальний | м2 | 5.9288
130 | Патрон електричний із проводом E27 | шт | 13
пластик чорний
131 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 0.336
132 | Підкладка | м2 | 120.768
133 | Піна монтажна 750 мл | шт | 39.66
134 | Плiвка пароізоляційна | м2 | 214.61
135 | Пластина монтажна ПП КАН або аналог | шт | 1
136 | Плити з екструдованого пінополістеролу | м2 | 214.61
137 | Плити підвісних стель "Армстронг" | шт | 89
1200*600мм
138 | Плити підвісних стель "Армстронг" | шт | 419
600*600мм
139 | Плитка для підлоги 600*600 | м2 | 88.66
140 | Плитки для стін | м2 | 98.28
141 | Плінтус ПВХ 28103 Grun Holz дуб | шт | 55
20х58х2500 мм
142 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 12
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу,
діаметр від 250 до 450 мм
143 | Поріг алюмінієвий | шт | 16
144 | Поручень для людей з обмеженими | комплект | 6
можливостями
145 | Прилад приймально-контрольний пожежний | шт | 1
Tiras 4П1 або аналог
146 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0.00024
чушках, марка ПОС40
147 | Провід багатожильний ПВ-3 1х10 мідь | м | 2
148 | Профілі з алюмінієвих сплавів Армстронг- | шт. | 51
направляючі 3,6м
149 | Профілі з алюмінієвих сплавів Армстронг- | шт. | 70
пристінні 3,0м
150 | Профілі з алюмінієвих сплавів | шт. | 390.2
Армстронг1200 24/30
151 | Профілі з алюмінієвих сплавів | шт. | 390.2
Армстронг600 24/30
152 | Профілі із алюмінієвих сплавів CW 75 (4м) | шт | 4
153 | Профілі із алюмінієвих сплавів UW 75 (4м) | шт | 2
154 | Пружина для підвісу | 1шт | 195
155 | Радиатор Purmo Compact 22 500x1200 або аналог | шт | 2
156 | Радиатор Purmo Compact 22 500x700 або аналог | шт | 10
157 | Радиатор Purmo Compact 22 500x900 або аналог | шт | 3
158 | Радиатор панельний з боковим | шт | 2
підключенням теплоносія С11 Рurmo
Compact 500х600
159 | Рамка двомісна Schneider Electric біла | шт | 28
160 | Ревізія для каналізації 110мм Ostendorf | шт | 3
161 | Решітка вентиляційна прямокутна | шт | 10
162 | Розетка одномісна з заземляючим | шт | 72
контактом 16А для прихованої установки зі
шторками
163 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0.34549
цементний, марка М100
164 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 13.9301
цементний, марка М150
165 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- | м3 | 0.79435
вапняковий, марка М50
166 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- | м3 | 1.1
вапняковий 1:1:6
167 | Ролокасети "день-нічь" | м2 | 21.12
168 | Самовирiвнювальна сумiш СN69 | кг | 1755.9
169 | Самоклеюча тепловідбивна ізоляція, тип С | м2 | 10
170 | Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2x16 | шт | 64
мм 100 шт Expert Fix
171 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0.192
172 | Світильник аварійний Євросвітло SFT-AF- | шт | 2
EX-04 1 Вт або аналог
173 | Світлодіодна панель Hopfen 5200 K HLP- | шт | 32
600-45 IP40 або аналог
174 | Світлодіодний світильник вологозахистів | шт | 1
SORENTO 3CCT 20W IP54 чорний з
датчиком руху або аналог
175 | Світлозвуковий оповіщувач "Вихід" ОСЗ-12 | шт | 2
176 | Світлозвуковий оповіщувач зовнішній | шт | 1
Джміль-1
177 | Сидіння для унітазу Cersanit Etiuda | комплект | 2
дюропласт антибактеріальний K98-0002 або аналог
178 | Система вирівнювання плитки СВП МІХ або аналог | шт | 5.369
179 | Сифон SoloPlast К1150 для умивальника з | шт | 1
переливом або аналог
180 | Сітка дротяна ткана з квадратними | м2 | 11.0603
чарунками N 05 без покриття
181 | Сітка сталева зварена 50х50х3 | м2 | 217.9628
182 | Склосітка штукатурна SSA 1363 4x4 160 г/кв. | м2 | 29.04
м
183 | Склострічка липка ізоляційна на | кг | 0.061
полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм
184 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 7.296
185 | Скотч прозорий | шт | 2
186 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, | шт | 47.04
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм
187 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 10
188 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 1
189 | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ 2Б | шт | 2
190 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0.001
191 | Стрічка демпферна з поліетилену 150 мм | м | 272.8
192 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 2.2078
193 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0.0533
194 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 0.02
марка А
195 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, | т | 0.006825
нормальної точності 0,7х(20-50) мм
196 | Стрічка флизелинова 50 мм 20 м | шт | 0.4408
197 | Стяжка кабельна 300х5 (упак. 100шт) | уп | 10
198 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м3 | 0.12393
[М200], крупність заповнювача 10 мм і
менше
199 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0.007278
200 | Термоізоляція для труб Climeflex 22/6 | м | 124
201 | Термоізоляція для труб Climeflex 28/6 | м | 110
202 | Тримач для милиць 60х200 мм. Товщина | комплект | 2
сталі 1.5 мм, нержавіюча сталь
203 | Трійник 87* 110/ 50мм Ostendorf | шт | 1
204 | Трійник Wavin ППР 20х20х25 мм або аналог | шт | 28
205 | Трійник Wavin ППР 25х16х25 мм або аналог | шт | 6
206 | Трійник Wavin ППР 25х25х25 мм або аналог | шт | 2
207 | Трійник ПВХ 110x110х45 для внутрішньої | шт | 1
каналізації Wavin або аналог
208 | Трійник ПВХ 110x110х87 для внутрішньої | шт | 3
каналізації Wavin або аналог
209 | Трійник ПВХ 50x50х45 для внутрішньої | шт | 1
каналізації Wavin або аналог
210 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 1.932
211 | Трійники косі 60 градусів до чавунних | шт | 1
каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм
212 | Труба ПВХ 110*2,6*500 для внутрішньої | шт | 46
каналізації Wavin або аналог
213 | Труба ПВХ 50*2,5*500 для внутрішньої | шт | 20
каналізації Wavin або аналог
214 | Труба гофрована діам.20мм негорюча, УФ- | м | 1213
стійка сіра
215 | Труби полівінілхлоридні | т | 0.00103
216 | Труби поліпропіленові напірні 100 SDR17 | м | 164
PN10 для питної води діам 20
217 | Труби поліпропіленові напірні 100 SDR17 | м | 195
PN10 для питної води діам 25
218 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 0.45
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм
219 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 1.084
220 | Турбошуруп | шт | 72
221 | Умивальник | комплект | 2
222 | Універсальний засіб для вирівнювання та | кг | 14.7301
ремонту Thomsit RS 88 або аналог
223 | Унітаз-компакт Cersanit Etiuda 593 Clean On | комплект | 2
011 без сидіння для людей з обмеженими
фіз. Можливостями або аналог
224 | Утримувач з клемами Hager 19xN+17xPE / | шт | 1
5xN+5xPE VZ463 або аналог
225 | Фарба ПФ-115 | кг | 3.3875
226 | Фарба Тріора RAL білий або аналог | кг | 299.25
227 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 2e-05
ВД-ВА-17 біла
228 | Фіксатор захисного шару арматури | шт | 877.95
229 | Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем | шт | 80
(крюк)
230 | Фільтр FADO S.r.l New ВВ 25 1" | шт | 1
231 | Хомут мет. (2 в) з проклад. та дюб. 1 1/2" 48- | шт | 10
53мм
232 | Хомут мет. (2 в) з проклад. та дюб. 4" 108- | шт | 46
115мм
233 | Хомут-клипс egtube.clip.stand.20 для | шт | 350
гофротруба д.20
234 | Хрестики для плитки (100шт) | шт | 9.963
235 | Цвяхи оббивні круглі 2,0х20 мм | т | 0.0456
236 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 1.5046
розміри 250х120х65 мм, марка М100
237 | Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit | кг | 262.35
RS 88 або аналог
238 | Шланг вода 1/2" L=80 см | шт | 6
239 | Шланг гумовий в металевій оплітці діам | шт | 2
15мм L=80см
240 | Шпаклівка Knauf FugenFuller 25кг або аналог | кг | 3.9672
241 | Шпаклівка Knauf HP Start або аналог | кг | 968.75
242 | Шпаклівка універсальна Sniezka ACRYL- | кг | 855
PUTZ ST10 або аналог
243 | Штукатурка КНАУФ Ротбанд або аналог | кг | 7565.865
244 | Шуруп г/к метал 3,5мм*35мм (1000шт) | шт | 0.18734
245 | Шуруп текс метал 3,5мм*9,5мм (1000шт) | шт | 0.08045
246 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0.000412
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
247 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0.0013
стрижня 5 мм, довжина 70 мм
248 | Щит розподільний Hager Volta VU24NE 2 | шт | 1
ряди, 24 модулі, IP30 або аналог
Загальна вартість:
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________ ПІДПИС: _____________________________________________ ПОСАДА: ___________________________________________________ Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ ДАТА: ПЕЧАТКА: