|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт в МТП що знаходиться за адресою Сумська обл., Сумський р-н, м. Суми |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |  |
|  | Роздiл 1. демонтажні роботи Сходи |  |  |  |  |
| 1 | Розчищення металевої поверхні середньої складності виробів від забруднень, що важко видаляються і багатошарових масляних зафарбувань ручним способом з наступним випалом |  | 1 м2 | 13,5 |  |
| 2 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м | 0,267 |  |
| 3 | (Демонтаж) Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  | 100м2 | 0,42 |  |
| 5 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т | 0,019 |  |
| 6 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 1,9 |  |
| 7 | Перевезення сміття до 17 км |  | т | 1,9 |  |
|  | Роздiл 2. оздоблювальні роботи |  |  |  |  |
| 8 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0,135 |  |
| 9 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | 100м2 | 0,135 |  |
| 10 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних |  | 100м | 0,55 |  |
| 11 | Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 12 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 13 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" |  | 100м2 | 0,428 |  |
| 14 | Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | 100м2 | 0,428 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,428 |  |
| 16 | Армування поверхонь стін |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 17 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt" |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 18 | Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,968 |  |
| 20 | Облицювання укосів екструдером з пінополістеролу |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 21 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,0222 |  |
|  | Роздiл 3. електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж групових щитків |  | 100шт | 0,01 |  |
| 23 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах |  | 100м |  | 0,2 |
| 24 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  | 1 шафа |  | 1 |
| 25 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | 100шт |  | 0,26 |
| 26 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | 100шт |  | 0,05 |
| 27 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт |  | 0,02 |
| 28 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт |  | 0,02 |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,02 |
| 30 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | 100м |  | 0,48 |
| 31 | Монтаж світильників стельових |  | 100шт |  | 0,02 |
|  | Роздiл 1. демонтажні роботи Коридор |  |  |  |  |
| 32 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м |  | 0,814 |
| 33 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт |  | 0,24 |
| 34 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 |  | 0,384 |
| 35 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних |  | 100 шт |  | 0,24 |
| 36 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 |  | 0,535 |
| 37 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 38 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів |  | 10 м3 |  | 1,044 |
| 39 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т |  | 0,1833 |
| 40 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т |  | 18,33 |
| 41 | Перевезення сміття до 17 км |  | т |  | 18,33 |
|  | Роздiл 2. оздоблювальні роботи |  |  |  |  |
| 42 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  | 100м2 |  | 0,65 |
| 43 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 |  | 0,535 |
| 44 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  | 100м |  | 0,82 |
| 45 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 |  | 0,535 |
| 46 | Армування поверхонь стін |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 47 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 48 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 49 | Шпаклювання стін шпаклівкою |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 50 | Шпаклювання шпаклівкою. Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 51 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 |  | 1,68 |
| 52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 |  | 0,1025 |
| 53 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни |  | 1 блок |  | 18 |
| 54 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | 100м2 |  | 0,535 |
| 55 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | 100м2 |  | 0,535 |
|  | Роздiл 3. електро-монтажні роботи |  |  |  |  |
| 56 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт |  | 0,07 |
| 57 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт |  | 0,02 |
| 58 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,02 |
| 59 | Установлення розподільних коробок |  | 100шт |  | 0,21 |
| 60 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м |  | 2,88 |
| 61 | Затягування першого проводу перерізом до 2, 5 мм2 в труби |  | 100м |  | 2,88 |
|  | Роздiл 1. демонтажні роботи Житлові кімнати |  |  |  |
| 62 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м |  | 0,75 |
| 63 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт |  | 0,02 |
| 64 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 |  | 0,032 |
| 65 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних |  | 100 шт |  | 0,02 |
| 66 | Знімання наличників |  | 100 м |  | 0,2 |
| 67 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 |  | 2,956 |
| 68 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами |  | 100 м2 |  | 0,095 |
| 69 | Знімання шпалер простих та поліпшених |  | 100м2 |  | 7,38 |
|  | Роздiл 2. оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 70 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  | 100м2 |  | 7,38 |
| 71 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  | 100м2 |  | 7,38 |
| 72 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | 100м |  | 0,396 |
| 73 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  | 100м2 |  | 0,2826 |
| 74 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами |  | 100м2 |  | 0,2826 |
| 75 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 |  | 0,2826 |
| 76 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 |  | 100м2 |  | 2,956 |
| 77 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" |  | 100м2 |  | 2,956 |
| 78 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | 100м |  | 2,9 |
| 79 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" |  | 100м2 |  | 2,956 |
| 80 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 |  | 2,956 |
| 81 | Армування поверхонь стін |  | 100м2 |  | 7,38 |
| 82 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt" |  | 100м2 |  | 7,38 |
| 83 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 |  | 7,38 |
|  | Роздiл 3. електро-монтажні роботи |  |  |  |  |
| 84 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт |  | 0,36 |
| 85 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт |  | 0,54 |
| 86 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,18 |
| 87 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт |  | 0,72 |
| 88 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | 100м |  | 6,2 |
| 89 | Монтаж світильників LED |  | 100шт |  | 0,36 |
|  | Роздiл 1. демонтажні роботи кухня |  |  |  |  |
| 90 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м |  | 0,16 |
| 91 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт |  | 0,01 |
| 92 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 |  | 0,018 |
| 93 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних |  | 100 шт |  | 0,01 |
| 94 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | 10 м3 |  | 0,063 |
| 95 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | 100м2 |  | 0,2 |
| 96 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 |  | 0,141 |
| 97 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т |  | 1,93 |
| 98 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т |  | 0,0193 |
| 99 | Перевезення сміття до 17 км |  | т |  | 1,93 |
|  | Роздiл 2. оздоблювальні роботи |  |  |  |  |
| 100 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 |  | 100м2 |  | 0,141 |
| 101 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 |  | 0,141 |
| 102 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  | 100м2 |  | 0,39 |
| 103 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | 100м |  | 0,022 |
| 104 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | 100м2 |  | 0,021 |
| 105 | Опорядження стель вініловим полотном |  | 100м2 |  | 0,141 |
|  | Роздiл 3. опалення-вентиляція |  |  |  |  |
| 106 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт |  | 1 |
| 107 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | 100м2 |  | 0,058 |
| 108 | Установлення зонтів над устаткуванням |  | м2 |  | 2 |
| 109 | Заміна вентиляційних грат |  | 100шт |  | 0,01 |
|  | Роздiл 4. електро-монтажні роботи |  |  |  |  |
| 110 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт |  | 0,02 |
| 111 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт |  | 0,04 |
| 112 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,01 |
| 113 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт |  | 0,08 |
| 114 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах |  | 100м |  | 0,2 |
| 115 | Кабелі з алюмінієвими жилами, з ізоляцією із самозагасаючого поліетилену в полівінілхлоридній оболонці, марка АКПсВГ, число жил та переріз 4х4 мм2 |  | 1000м |  | 0,02 |
| 116 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | 100шт |  | 0,02 |
| 117 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | 100м |  | 0,3 |
| 118 | Монтаж світильників LED |  | 100шт |  | 0,02 |
| 119 | Установлення електричних плит |  | шт |  | 2 |
|  | Роздiл 5. сантехнічні роботи |  |  |  |  |
| 120 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм |  | 100м |  | 0,1 |
| 121 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  | 100м |  | 0,04 |
| 122 | Демонтаж змішувачів |  | 100шт |  | 0,04 |
| 123 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | 100к-т |  | 0,04 |
| 124 | Знімання сифонів |  | шт |  | 4 |
| 125 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | 100м |  | 0,06 |
| 126 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м |  | 0,2 |
| 127 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | 100 шт |  | 0,08 |
| 128 | Установлення мийок на одне відділення |  | 10к-т |  | 0,2 |
| 129 | Заміна сифонів |  | шт |  | 2 |
| 130 | Установлення змішувачів |  | 10шт |  | 0,2 |
| 131 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  | 10к-т |  | 0,1 |
|  | Роздiл 1. демонтажні роботи санвузли |  |  |  |
| 132 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 |  | 0,358 |
| 133 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | 100м2 |  | 1,154 |
| 134 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | 10 м3 |  | 0,282 |
| 135 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м |  | 0,32 |
| 136 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт |  | 0,09 |
| 137 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 |  | 0,09 |
| 138 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних |  | 100 шт |  | 0,09 |
| 139 | Знімання наличників |  | 100 м |  | 0,45 |
| 140 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення |  | 1 м3 |  | 2,25 |
| 141 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т |  | 0,133 |
| 142 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т |  | 13,3 |
| 143 | Перевезення сміття до 17 км |  | т |  | 13,3 |
|  | Роздiл 2. оздоблювальні роботи |  |  |  |  |
| 144 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | 100м |  | 0,056 |
| 145 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 |  | 100м2 |  | 0,358 |
| 146 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 |  | 0,358 |
| 147 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  | 100м2 |  | 0,333 |
| 148 | Армування поверхонь стін |  | 100м2 |  | 0,666 |
| 149 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 |  | 1,155 |
| 150 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  | 100м2 |  | 1,821 |
| 151 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 |  | 0,096 |
| 152 | Опорядження стель вініловим полотном |  | 100м2 |  | 0,358 |
|  | Роздiл 3. опалення-вентиляція |  |  |  |  |
| 153 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт |  | 4 |
| 154 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | 100м2 |  | 0,102 |
| 155 | Заміна вентиляційних грат |  | 100шт |  | 0,02 |
|  | Роздiл 4. електро-монтажні роботи |  |  |  |  |
| 156 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт |  | 0,08 |
| 157 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт |  | 0,04 |
| 158 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,04 |
| 159 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | 100шт |  | 0,08 |
| 160 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | 100м |  | 1 |
| 161 | Монтаж світильників LED |  | 100шт |  | 0,08 |
|  | Роздiл 5. сантехнічні роботи |  |  |  |  |
| 162 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | 100к-т |  | 0,05 |
| 163 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м |  | 0,3 |
| 164 | Демонтаж змішувачів |  | 100шт |  | 0,09 |
| 165 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | 100к-т |  | 0,09 |
| 166 | Знімання сифонів |  | шт |  | 9 |
| 167 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | 100м |  | 0,06 |
| 168 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | 100м |  | 0,15 |
| 169 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м |  | 0,44 |
| 170 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | 100 шт |  | 0,15 |
| 171 | Установлення піддонів душових сталевих |  | 10к-т |  | 0,2 |
| 172 | Установлення трапів діаметром 100 мм |  | 10к-т |  | 0,1 |
| 173 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т |  | 0,4 |
| 174 | Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600х500х150 мм |  | комплект |  | 4 |
| 175 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10к-т |  | 0,4 |
| 176 | Заміна сифонів |  | шт |  | 7 |
| 177 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | 10шт |  | 0,5 |
| 178 | Установлення змішувачів |  | 10шт |  | 0,7 |
| 179 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  | 10к-т |  | 0,2 |
| 180 | Установлення машин пральних та сушарок |  | 10шт |  | 0,4 |
| 181 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 |  | 100м2 |  | 0,08 |
|  | Благоустрій фасаду |  |  |  |  |
| 182 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  | 1000 м2 |  | 0,048 |
| 183 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 |  | 1 м3 |  | 4,8 |
| 184 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати |  | 1 м3 |  | 4,8 |
| 185 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т |  | 0,2 |
| 186 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування |  | 100 м3 |  | 0,012 |
| 187 | Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів піском |  | 100м2 |  | 0,48 |
| 188 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м |  | 38 |
| 189 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 |  | 0,042 |
| 190 | Монтаж в металокаркасній шахті підіймальної платформи вантажопідйомністю 250 кг на 2 зупинки висота пійому 4 м |  | ліфт |  | 1 |