### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання поточного ремонту

м. Київ									«29» січня 2026 р.

Адреса: м. Київ, пл. Бесарабська 2.
Призначення приміщення: нежитлове.

виявлено наступні дефекти та обсяги робіт, що підлягають виконанню для їх усунення в рамках поточного ремонту:

| № | Найменування дефекту / робіт | Од. виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вирівнювання стін з за допомогою ГКЛ з подальшим шпатлюванням і фарбуванням | м.кв. | 96,0 |  |
| 2 | Улаштування підвісної стелі типу «Armstrong» з вбудованими світильниками | м.кв. | 38,0 |  |
| 3 | Улаштування килимового покриття підлоги з плінтусом по периметру | м.кв. | 48,5 |  |
| 4 | Встановлення дверних блоків з фурнітурою і лиштвою | шт. | 5 |  |
| 5 | Улаштування скляних розсувних дверей на алюмінієвому каркасі | м.кв. | 9,5 |  |
| 6 | Заміна сантехнічних приладів, встановлення бойлера | шт. | 4 |  |
| 7 | Улаштування вбудованих меблів | м.кв. | 20,5 |  |

Кінець форми