|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заміна вхідних дверей, влаштування перегородки з дверима та влаштування жалюзі на вікна |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |
| м. Бобринець, Кіровоградська область, вул. Порика |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж дверної коробки | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж дверного полотна | шт | 1 |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками, з металопластику у камяних стінах (розмір 2170х1380) | шт | 1 |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками, з металопластику у камяних стінах (розмір 2200х1130) | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж перегородки з гіпсокартону | м2 | 10,5 |
| 6 | Демонтаж стелі "армстронг" | м2 | 2,0 |
| 7 | Влаштування перегородки з газоблоку | м2 | 10,5 |
| 8 | Грунтування стіни | м2 | 22,0 |
| 9 | Шпаклювання стіни з армуванням | м2 | 22,0 |
| 10 | Фарбування стіни водоемульсійною фарбою, за 2 раза | м2 | 22,0 |
| 11 | Грунтування укосів | м2 | 3,0 |
| 12 | Шпаклювання укосів | м2 | 3,0 |
| 13 | Фарбування укосів водоемульсійною фарбою, за 2 раза | м2 | 3,0 |
| 14 | Влаштування стелі "Армстронг" | м2 | 2,0 |
| 15 | Влаштування жалюзі на вікна | м2 | 59,8 |
| 16 | Влаштування поверхні захисною плівкою від забруднення | м2 | 5 |
| 17 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |
| 18 | Вивіз сміття | т | 1 |