Технічне завдання інженера (Крафтовий Хаб, Іванків, Катюжанка, Димер)

Іванків Хаб

1. Передпроєктний етап

1.1. Детальне технічне обстеження приміщення

1.2. Фіксація дефектів конструкцій

1.3. Аналіз несучих елементів (колони, балки, перекриття)

1.4. Обстеження основи підлоги

1.5. Розрахунок конструкції пандуса відповідно до ДБН

1.6. Розрахунок навантаження на перегородки

1.7. Розробка технічного завдання для проектування

2. Розробка проектної документації

2.1. Робочі креслення:

• підлога

• стеля

• перегородки

• дверні прорізи

• санвузол

• вхідна група

• кріплення перегородки до балки

• примикання підлоги

• пандус

2.3. Підготовка дефектного акту

2.4. Складання локальних кошторисів

2.5. Підготовка зведеного кошторисного розрахунку

2.6. Формування технічного завдання для підрядника

3. Супровід виконання ремонтних робіт

3.1. Регулярні виїзди на об’єкт

3.2. Технічний нагляд

3.3. Контроль:

• відповідності робіт проекту

• дотримання ДБН

• інклюзивних параметрів

• якості матеріалів

3.4 Комунікація та узгодження змін проєкту з підрядником та замовником

3.5. Фотофіксація

5. Завершальний етап

5.1. Перевірка відповідності об’єкта проектним рішенням

5.2. Формування технічного звіту для донора

КАТЮЖАНКА — Професійний коледж

2.1 Проведення технічної можливості встановлення пандуса чи електричного підйомника для маломобільного населення згідно ДБН

•Прорахунок вартості встановлення пандуса та електричного підйомника

•Схематичне креслення пандуса та електричного підйомника

2.2. Аудит вхідних груп (інклюзія)

• Аналіз відповідності нормам безбар’єрності:

• ширина дверей

• пороги

• контрастність

• покриття

• водовідведення

• Розробка технічних рішень з адаптації

• Підготовка кошторису

• Розробка технічного опису для закупівлі

• Розрахунок необхідних робіт для приведення до норм

2.3. Супровід виконання робіт

• Виїзди на об’єкт

• Перевірка правильності монтажу пандусів

• Контроль дотримання інклюзивних параметрів

ДИМЕР-ІВАНКІВ — Інклюзивний спортивний майданчик

3.1. Технічний аудит встановлення обладнання

• Перевірка правильності розміщення тренажерів

• Перевірка безпечних зон навколо обладнання

• Перевірка покриття (травмобезпечність)

• Перевірка відповідності інклюзивним вимогам

3.2. Освітлення

• Аналіз розміщення прожекторів

• Перевірка кута освітлення

• Розрахунок освітленості

• Оцінка безпечності світлових зон

• Перевірка системи сонячних батарей

• Оцінка навантаження та автономності

3.3. Консультаційна функція

• Перевірка технічних характеристик обладнання

• Висновок щодо відповідності ДБН

• Рекомендації щодо покращення

Термін надання послуг

З моменту підписання контракту до 31.07.2026 р.

З технічним завданням ознайомлений/а(-і),

| ПІБ Учасника: ______________________________________________________ ПІБ Виконавця (-ів)*: ________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *у разі подання учасником пропозиції за декількома виконавцями, зазначаються усі |  |  |  |  |
| ПІДПИС Учасника: _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон учасника______________________________________ |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА (за наявності): |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |