|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна міжкімнатних дверей в МТП |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| вул. Гоголя, м. Світловодськ, Кіровоградська обл. |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж дверної коробки |  | шт | 5 |
| 2 | Демонтаж дверного полотна |  | шт | 5 |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками, з металопластику у кам'яних стінах (5 дверей) |  | м2 | 12,5 |
| 4 | Улаштування дверних укосів з гіпсокартону |  | мп | 27,5 |
| 5 | Фарбування укосів водоемульсійною фарбою, за 2 раза |  | мп | 27,5 |
| 6 | Навантаження сміття вручну |  | т | 0,7 |
| 7 | Вивіз сміття |  | т | 0,7 |