|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт санітарно-гігієнічної кімнати у МТП |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |
| за адресою: м. Харків вул. Спортивна. |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Робота |  |  |
| 1 | Демонтаж цегляної перегородки | м² | 5,4 |
| 2 | Демонтаж дверей | шт | 3,0 |
| 3 | Демонтаж вимикачів | шт | 1,0 |
| 4 | Демонтаж світильників | шт | 2,0 |
| 5 | Демонтаж плитки підлоги | м² | 3,2 |
| 6 | Демонтаж унітазу | шт | 1,0 |
| 7 | Демонтаж змішувача | шт | 1,0 |
| 8 | Демонтаж умивальника | шт | 1,0 |
| 9 | Демонтаж стяжки підлоги | м² | 3,2 |
| 10 | Улаштування стяжки підлоги | м² | 3,2 |
| 11 | Заміна стояка каналізації Ø110 мм (робота + матеріал) | п. м. | 8,0 |
| 12 | Заміна трубопроводу гарячої та холодної води (робота + матеріали) | п. м. | 35,0 |
| 13 | Монтаж дверей металопластикових | шт | 1,0 |
| 14 | Обробка стін та стелі антигрибковими складами | м² | 20,4 |
| 15 | Штукатурення стін | м² | 18,0 |
| 16 | Штукатурення укосів | п. м. | 4,8 |
| 17 | Ґрунтування стін та підлог | м² | 24,0 |
| 18 | Ґрунтування укосів | п. м. | 4,8 |
| 19 | Улаштування гідроізоляції підлоги | м² | 4,0 |
| 20 | Монтаж пластикових панелей на стелю | м² | 3,2 |
| 21 | Укладання плитки на стіни | м² | 17,2 |
| 22 | Укладання плитки на підлогу | м² | 3,2 |
| 23 | Монтаж плиткового куточка на укоси | п. м. | 4,8 |
| 24 | Укладання плитки на укоси | п. м. | 4,8 |
| 25 | Улаштування технічних отворів у плитці | шт | 6,0 |
| 26 | Монтаж витяжного вентилятора Ø125 мм | шт | 1,0 |
| 27 | Монтаж закладної під світильник | шт | 1,0 |
| 28 | Монтаж світильника | шт | 1,0 |
| 29 | Монтаж та розпайка розподільної коробки | шт | 1,0 |
| 30 | Прокладання проводу | п. м. | 30,0 |
| 31 | Монтаж вимикача | шт | 1,0 |
| 32 | Монтаж розетки | шт | 1,0 |
| 33 | Монтаж унітаза | шт | 1,0 |
| 34 | Монтаж умивальника | шт | 1,0 |
| 35 | Монтаж змішувача | шт | 1,0 |
| 36 | Монтаж дзеркала | шт | 1,0 |
| 37 | Монтаж тримача для туалетного паперу та мильниці | шт | 2,0 |
| 38 | Вивантаження та занос будівельних матеріалів | послуга | 1 |
| 39 | Винос та вивіз сміття | послуга | 1 |