|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| Заміна вікон в кімнатах 3 поверху в МТП по вул. Самотічна, м.Кривий ріг |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 36,15 |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 19 |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м.п. | 24,55 |
| 4 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок |  | м2 | 5,06 |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 36,15 |
| 6 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | м.п. | 24,55 |
| 7 | Встановлення пластикових підвіконних дошок |  | м.п. | 25,20 |
| 8 | Облаштування відкосів віконних внутрішніх |  | м.п | 82,68 |
| 9 | Облаштування відкосів віконних зовнішніх |  | м.п. | 82,68 |
| 10 | Вивіз будівельного сміття. |  | послуга | 1 |