## Фінансова пропозиція
RFP 24/06/2026-5 ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції
Проект УВКБ ООН Pillar 4 РЕМОНТНІ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ №3 «БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ»
Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Місце розташування обьекту: Рівненська область Рівненський район м. Березне, вул. В'ячеслава Чорновола
Електромонтажні роботи
1 поверх
Роботи
1 | Розробка схеми щитів 3поверхи (ГРЩ) з пофазним розділенням навантаження | послуга | 1
2 | Монтаж та підключення ГЩР (накладного монтажу) | шт | 1
3 | Монтаж ввідного кабеля від лічильника до ГРЩ до 25 квадрата | м | 20
4 | Монтаж кабелю силового до 10ти квадрат запитка 2 ет. | м | 15
5 | Монтаж кабелю силового до 10ти квадрат запитка 3 ет. | м | 25
6 | Прорізання штроби | м | 2
7 | Монтаж кабелю силового до 4х квадрат | м | 680
8 | Монтаж кабелю силового до 10ти квадрат | м | 25
9 | Монтаж короба пластикового | м | 850
10 | Монтаж та розключення розподільчих коробок | шт | 50
11 | Монтаж розеток 380в | шт | 2
12 | Монтаж вимикачів ,розеток 220в | шт | 29
13 | Монтаж світильника | шт | 21
Матеріали
14 | ГЩР | шт | 1
15 | Комплект розхідників для комутації щита (провід,шини ,накінечники...) | шт | 1
16 | Кабель мідний ВВГнгд 5х25 | м | 20
17 | Комплект кріплень | шт | 1
18 | Кабель мідний ВВГнгд 5х10 | м | 15
19 | Комплект кріплень | шт | 1
20 | Кабель мідний ВВГнгд 5х10 | м | 25
21 | Комплект кріплень | шт | 1
22 | ВВГнгд 5х4 | м | 25
23 | ВВГнгд 5х2,5 | мп | 30
24 | ВВГнгд 3х2,5 | мп | 350
25 | ВВГнгд 3х1,5 | м | 335
26 | Кабельна стяжка e.ct.stand.200.4 (100шт) біла | уп | 10
27 | Короб пластиковий e.trunking.stand.100.60, 100х60мм, 2м білий | м | 30
28 | Короб пластиковий e.trunking.stand.40.25, 40х25мм, 2м білий | м | 400
29 | Короб пластиковий e.trunking.stand.20.25, 20х25мм, 2м білий | м | 420
30 | Монтажні аксесуари | компл | 1
31 | Коробка розподільча накладного виконання 100х100 | шт | 50
32 | Клемма Wago 3-конт для розподільчих коробок 0.08-2.5мм², 4мм² | шт | 250
33 | Силовий роз'єм IP44 32A/400V/3P+N+PE | шт | 2
34 | Вимикач 1кл. зовнішній | компл | 6
35 | Вимикач 2кл. зовнішній | компл | 2
36 | Розетка з заземл. | шт | 22
37 | Світильник світлодіодний накладний ЄВРОСВІТЛО | шт | 11
38 | EUROLAMP LED Світильник лінійний квадратний S IP65 45W 5000K (1.5m), LED-FX(1.5)-45/5(S) | шт | 7
39 | Покажчик світлозвуковий Trinix EVAC-02 80dB 220V/12-24V з акумулятором | шт | 5
40 | Світильник LED акум. | шт | 5
2 поверх
Роботи
41 | Монтаж та підключення ГЩР (накладного монтажу) | шт | 1
42 | Прорізання штроби | м\п | 1
43 | Монтаж кабелю силового до 4х квадрат | м\п | 1430
44 | Монтаж кабелю силового до 10ти квадрат | м\п | 20
45 | Монтаж короба пластикового | м\п | 830
46 | Монтаж та розключення розподільчих коробок | шт | 92
47 | Монтаж розеток 380в | шт | 2
48 | Монтаж вимикачів та розеток 220в | шт | 139
49 | Монтаж світильника | шт | 60
Матеріали
50 | ГРЩ | шт | 1
51 | Комплект розхідників для комутації щита (провід,шини ,накінечники) | шт | 1
52 | Кабель ВВГнгд 5х4 | м\п | 20
53 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 | м\п | 30
54 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м\п | 800
55 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м\п | 600
56 | Кабельна стяжка (100шт) біла | уп | 10
57 | Короб пластиковий, 40х25мм, 2м білий | м\п | 800
58 | Монтажні аксесуари | компл | 1
59 | Коробка розподільча накладного виконання 100х100 | шт | 92
60 | Клема 3-конт для розподільчих коробок 0.08-2.5мм², 4мм² | шт | 310
61 | Силовий роз'єм IP44 32A/400V/3P+N+PE | шт | 2
62 | Вимикач 1кл. зовнішній | шт | 18
63 | Вимикач 2кл. зовнішній | шт | 7
64 | Розетка з заземленням | шт | 62
65 | Датчик руху | шт | 2
66 | Світильник світлодіодний накладний | шт | 42
67 | LED Світильник лінійний квадратний S IP65 45W 5000K (1.5m), LED-FX(1.5)-45/5(S) | шт | 7
68 | EUROLAMP LED Світильник круглий накладний ЖКХ G2 18W 5000K | шт | 1
69 | Покажчик світлозвуковий Trinix EVAC-02 80dB 220V/12-24V з акумулятором | шт | 5
70 | Світильник LED з акумулятором | шт | 5
3 поверх
Роботи
71 | Монтаж та підключення ГЩР (накладного монтажу) | шт | 1
72 | Монтаж кабелю силового до 4х квадрат | м | 1330
73 | Монтаж кабелю силового до 10ти квадрат | м | 20
74 | Монтаж короба пластикового | м | 1330
75 | Монтаж та розключення розподільчих коробок | шт | 92
76 | Монтаж розеток 380в | шт | 2
77 | Монтаж вимикачів ,розеток 220в | шт | 74
78 | Монтаж світильника | шт | 48
Матеріали
79 | ГЩР | шт | 1
80 | Комплект розхідників для комутації щита (провід,шини ,накінечники...) | шт | 1
81 | ВВГнгд 5х4 | мп | 20
82 | ВВГнгд 5х2,5 | мп | 30
83 | ВВГнгд 3х2,5 | мп | 750
84 | ВВГнгд 3х1,5 | мп | 550
85 | Кабельна стяжка e.ct.stand.200.4 (100шт) біла | уп | 10
86 | Короб пластиковий e.trunking.stand.100.60, 100х60мм, 2м білий | м | 30
87 | Короб пластиковий e.trunking.stand.40.25, 40х25мм, 2м білий | м | 1300
88 | Монтажні аксесуари | компл | 1
89 | Коробка розподільча накладного виконання 100х100 | шт | 92
90 | Клемма Wago 3-конт для розподільчих коробок 0.08-2.5мм², 4мм² | шт | 310
91 | Силовий роз'єм IP44 32A/400V/3P+N+PE | шт | 2
92 | Вимикач 1кл. зовнішній | компл | 13
93 | Вимикач 2кл. зовнішній | компл | 2
94 | Розетка з заземл. | шт | 54
95 | Датчик руху | шт | 2
96 | Світильник світлодіодний накладний ЄВРОСВІТЛО | шт | 32
97 | EUROLAMP LED Світильник лінійний квадратний S IP65 45W 5000K (1.5m), LED-FX(1.5)-45/5(S) | шт | 7
98 | Покажчик світлозвуковий Trinix EVAC-02 80dB 220V/12-24V з акумулятором | шт | 4
99 | Світильник LED акум. | шт | 5
Ремонт кухонь (1-3поверх)
100 | Демонтаж плитки з підлоги | кв.м. | 60.3
101 | Демонтаж керамічної плитки зі стін | кв.м. | 46.3
102 | Демонтаж перегородки каркасної дерев'яної з склінням та дверима (площа скління 50%) | кв.м. | 31.62
103 | Демонтаж дверей (800х2100hмм) дерев'яних з лиштвою та коробкою | шт | 3
104 | Розширення дверного проєму для влаштування дверей з врахуванням інклюзії (1000х2100мм) 1 поверх | шт | 1
105 | Очищення стін від фарби олійної | кв.м. | 39
106 | Очищення стін від вапняної побілки | кв.м. | 68.7
107 | Демонтаж підвіконня (350мм) | м.п. | 6.3
108 | Демонтаж мийки кухонної | шт | 3
109 | Демонтаж водонагрівача | шт | 3
110 | Влаштування цементної стяжки на підлогу t=30мм | кв.м. | 60.3
111 | Стяжка для підлоги, 20-80мм | кг | 3400
112 | Грунтування стін | кв.м. | 144
113 | Ґрунтовка адгезійна, бетонконтакт | кг | 40
114 | Штукатурення стін вручну | кв.м. | 144
115 | Цементно-вапняна штукатурна суміш | кг | 2500
116 | Шпаклювання стін від відм. 1,6м до стелі | кв.м. | 71.4
117 | Шпаклівка гіпсова | кг | 550
118 | Монтаж кутників перфорованих (відкоси) | м.п | 18.9
119 | Кутник ПВХ перфорований з сіткою | м.п | 19
120 | Улаштування каркасу однорівневих | кв.м. | 60.3
121 | підвісних стель із металевих профілів
122 | Саморізи 3,5х9,5мм для металевих профілів (100шт) | уп | 4
123 | Дюбель швидкого монтажу 60х40 з шурупом | уп | 4
124 | (поліпропілен) (100шт)
125 | Профіль CD 3м 0,45мм | шт | 48
126 | Профіль UD 3м 0,45мм | шт | 21
127 | Підвіси універсальні прямі | шт | 237
128 | Влаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами | кв.м. | 60.3
129 | Гіпсокартон звичайний Knauf 2000x1200х9,5 мм 2,4 кв.м | шт | 21
130 | Шпаклівка (фюгенфюлер) (5кг) | шт | 2
131 | Стрічки армувальні | м | 60
132 | Саморізи по металу для гіпсокартону 3,5х25мм | уп | 4
133 | Шпаклювання стель | кв.м. | 60.3
134 | Шпаклівка гіпсова | кг | 150
135 | Монтаж короба з гіпсокартону (обшивання каналізаційних стояків 200х200мм | п.м | 8.6
136 | Гіпсокартон вологостійкий 3000х1200х12.5мм | шт | 2
137 | Профіль CD, 0,5мм, 3м | шт | 3
138 | Профіль UD, 0,5мм, 3м | шт | 5
139 | Кутник ПВХ перфорований з сіткою, 3м | шт | 6
140 | Монтаж плитки на стіни | кв.м. | 72.6
141 | Плитка керамічна для підлоги (К=1,10) | кв.м. | 80
142 | Клей для плитки | кг | 470
143 | Комплект 1 мм СВП АДВАНТА (250 основ +100 клинів) | уп | 4
144 | Грунтовка глибокопроникаюча | л | 14
145 | Затирка швів плитки на стінах | кв.м. | 72.6
146 | Затирка для плитки | кг | 8
147 | Монтаж плитки на підлогу | кв.м. | 60.3
148 | Плитка керамічна для підлоги (К=1,10) | кв.м. | 66
149 | Клей для плитки | кг | 380
150 | Грунтовка глибокопроникаюча | л | 12
151 | Комплект 1 мм СВП АДВАНТА (250 основ +100 клинів) | уп | 4
152 | Затирка швів плитки на підлозі | кв.м. | 60.3
153 | Затирка для плитки | кг | 6
154 | Монтаж дверей металопластикових (800х2100hмм) | кв.м. | 4.8
155 | Двері металопластикові (двоє дверей 800х2000мм) | кв.м. | 3.2
156 | Двері металопластикові (одні дверей 900х2000мм) | кв.м. | 1.8
157 | Піна монтажна | шт | 3
158 | Фарбування стін водоємульсійною стійкою до миття фарбою | кв.м. | 71.4
159 | Фарба матова, інтер'єрна, стійка для миття | кг | 28
160 | Грунтовка глибокопроникаюча | л | 14
161 | Фарбування стель водоємульсійною стійкою до миття фарбою | кв.м. | 60.3
162 | Фарба матова, інтер'єрна, стійка для миття | кг | 14
163 | Грунтовка глибокопроникаюча | л | 12
164 | Фарбування радіаторів чавунних (6-9ребер) | радіатор | 3
165 | Акрилова фарба для радіаторів, матова | кг | 3
166 | Монтаж мийки кухонної двосекційної підключенням холодної та гарячої води | шт | 3
167 | Ванна мийна зварна двосекційна з полицею (1000х500мм) з сифоном | шт | 3
168 | Монтаж змішувача для мийки | шт | 6
169 | Змішувач для мийки | шт | 6
170 | Монтаж водонагрівача існуючого | шт | 3
171 | Заміна вентиляційних решіток | шт | 6
172 | Решітка вентиляційна 150х150мм | шт | 6
173 | Прорізання штроб у стінах (цегла) для прихованого монтажу комунікацій водопостачання | м.п | 30
Монтаж пожежної сигналізації та оповіщення (1-3поверх)
174 | Монтаж приладу приймально-контрольного | шт | 1
175 | Монтаж GSM-комунікатора | шт | 1
176 | Монтаж сповіщувача пожежного | шт | 83
177 | Монтаж акумулятора | шт | 2
178 | Пульт електроакустичний | шт | 1
179 | Пульт електроакустичний, кількість крізних каналів до 8 | шт | 1
180 | Монтаж гучномовця настільного | шт | 59
181 | Монтаж оповіщувача світлозвукового "Джміль" | шт | 1
182 | Монтаж оповіщувача світлового | шт | 10
183 | Монтаж модуля керування інформацією про повітряну тривогу | шт | 1
184 | Модуль керування інформацією про повітряну тривогу | шт | 1
185 | Коробка розподільна настінна для кабеля в | коробка | 3
186 | пластмасовій оболонці
187 | Прокладання коробів пластикових | м | 470
188 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 1970
189 | Монтаж світильника аварійного освітлення | шт | 1
190 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки | ділянка | 3
191 | сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
192 | аварійна, попереджувальна та ін.]
193 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьєзоелектричними і контактними сповіщувачами | комплект | 16
194 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий | шт | 72
195 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 11
196 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач звуковий | шт | 59
197 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 11
Загальна вартість:
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________ ПІДПИС: _____________________________________________ ПОСАДА: ___________________________________________________ Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ ДАТА: ПЕЧАТКА: