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ДОДАТОК 1. 
RFP 13.08.2026-1Перелік робіт та матеріалів по проекту 

           ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект УВКБ ООН Pillar 4
РЕМОНТНІ РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТЕРЕХІВСЬКОГО СТАРОСТАТУ
Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Обсяг робіт: 
•	Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
•	Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також демонтажні роботи гідроізоляції, обрешітки, кроквяної системи, стяжок підлог, кладок тощо, як зазначено в кошторисі.
•	Усі необхідні роботи, включаючи постачання матеріалів, для полегшення будівельних робіт для будівельних елементів, як зазначено в кошторисі.
•	Усі необхідні роботи пов’язані улаштуванням покрівлі з безазбестового шиферу, улаштуванням з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань, гідроізоляції як зазначено в кошторисі.
•     Усі необхідні роботи пов’язані з улаштуванням цементної стяжки, підлогових балок, монтажем ОСБ як зазначено в кошторисі.
•       Усі необхідні роботи пов’язані улаштуванням внутрішніх укосів вікон та дверей, монтаж міжкімнатних дверних блоків, монтаж опалювальних радіаторів та не обмежуючись прокладанням трубопроводів. 
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.  
Відвідування об’єкту: 
БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________ 
ПІДПИС: _____________________________________________ 
ПОСАДА: ___________________________________________________ 
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
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