[image: ]
RFP 19.08.2026-1ДОДАТОК 5. 
Форма фінансової пропозиції

Проект УВКБ ООН Pillar 4
Покращення приміщень установ соціальної інфраструктури
	ЛОТ 2

Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться за адресою:
	                                                     Київська обл., 

	населений пункт:
	м. Фастів

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Героїв Чорнобиля


	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Роботи з демонтажу

	
	2. 
	Демонтаж цегляної кладки
	кубічний метр
	0,5
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з вдбиванням штукатурки в укосах
	квадратний метр
	37,24
	
	

	
	4. 
	Демонтаж плитки зі стін
	квадратний метр
	10
	
	

	
	5. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	48,5
	
	

	
	6. 
	Підлога/Стіни/Стеля

	
	7. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	84
	
	

	
	8. 
	Укладка ліноліуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	84
	
	

	
	9. 
	Монтаж пластикового плінтусу підлоги з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	погонний метр
	130
	
	

	
	10. 
	Укладка монохромної підлогової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	5,7
	
	

	
	11. 
	Укладка монохромної стінової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	14,2
	
	

	
	12. 
	Монтаж екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм на підлогу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	84
	
	

	
	13. 
	Монтаж стельових пінополістирольних панелей з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	84
	
	

	
	14. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	240
	
	

	
	15. 
	Підлога/Стіни/Стеля

	
	16. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	квадратний метр
	14,75
	
	

	
	17. 
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином зовні та всередині будівлі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	4,58
	
	

	
	18. 
	Монтаж межкімнатних двірних блоків з мдф (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	8
	
	

	
	19. 
	Монтаж дверних блоків з металу індивідуального розміру з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	2,42
	
	

	
	20. 
	Фарбування

	
	21. 
	Фарбування металевих радіаторів погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	квадратний метр
	11
	
	

	
	22. 
	Сантехнічна інженерія

	
	23. 
	Монтаж унітазу з підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	24. 
	Монтаж керамічного умивальника включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	25. 
	Електрика

	
	26. 
	Прокладка кабелю електричного 3х2,5 в штробі з урахуванням робіт з штроблення та всіх необхідних матеріалів
	погонний метр
	70
	
	

	
	27. 
	Прокладка кабелю 3х2,5 в пластиковому ізоляційному коробі по стінах та стелі з урахування усіх необхідним матеріалів
	погонний метр
	200
	
	

	
	28. 
	Монтаж одинарної розетки з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	68
	
	

	
	29. 
	Монтаж одинарного вимикача з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	14
	
	

	
	30. 
	Монтаж стельового світильника з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	11
	
	

	
	31. 
	Монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до систем водо та електропостачання) з урахування усіх необхідним матеріалів. До електричної мережі під час монтажу потрібно додати додатковий автоматичний вимикач.
	шт
	1
	
	

	
	32. 
	Телескопічний переносний пандус T-200-3/ або аналог
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ціна робіт враховує всі необхідні для виконання витрати: основні матеріали, допоміжні матеріали і інструменти, заробітну плату робітників та ІТП, податки, відрахування, адміністративні і загальновиробничі витрати, прибуток, машини і механізми, обладнання, навантаження, переміщення і розвантаження матеріалів, засоби охрони праці, прибирання будівельного сміття.
[bookmark: _GoBack]** у разі відсутності в переліку BOQ пукту матеріалів для відповідного пункту робіт, вважати, що матеріали входять в сам пункт робіт.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ДАТА:
ПЕЧАТКА:

Цей документ містить 1 сторінку
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