Додаток 5. Форма фінансової пропозиції
Проект УВКБ ООН Pillar 4
РЕМОНТНІ РОБОТИ БУДІВЛІ ДЛЯ МТП С. БАШЛИКИ
	Місце розташування обьекту: с. Башлики, вул. Шкільна, Луцький р-н, Волинської області.

	Ч.ч
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
	
	
	

	1
	Розбирання монолітних бетонних сходинок
	1 м3
	0,94
	
	

	2
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	100м2
	0,077
	
	

	3
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,01
	
	

	4
	Знімання незасклених віконних рам
	100 м2
	0,0066
	
	

	5
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,04
	
	

	6
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,0441
	
	

	7
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	1 м3
	0,194
	
	

	
	Роздiл 2. Підлоги
	
	
	
	

	8
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,0965
	
	

	9
	Улаштування цементної стяжки товщ. 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2
	100м2
	0,0965
	
	

	10
	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші
	1 м2
	0,72
	
	

	
	Роздiл 3. Вікна
	
	
	
	

	11
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	100м2
	0,0063
	
	

	
	Роздiл 4. Дверi
	
	
	
	

	12
	Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах
	100м2
	0,0673
	
	

	
	Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє
	
	
	
	

	13
	Відкоси
Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином
	100м2
	0,03
	
	

	14
	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%
	100м2
	0,03
	
	

	
	Роздiл 6. Інші роботи
	
	
	
	

	15
	Установлення металевого поручня відкидного
	100м
	0,014
	
	

	16
	Установлення металевого поручня для раковини
	100м
	0,008
	
	

	17
	Установлення тримача одягу
	шт
	1
	
	

	18
	Установлення тримача для милець
	шт
	1
	
	

	19
	Установлення дзеркала
	шт
	1
	
	

	20
	Навантаження сміття вручну
	т
	3,7
	
	

	21
	Перевезення ґрунту до 3 км
	т
	3,7
	
	

	
	Роздiл 7. Господарський водопровід В1
	
	
	
	

	22
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
	100м
	0,01
	
	

	23
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	100м
	0,03
	
	

	24
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	100 шт
	0,06
	
	

	25
	Заміна кранів водорозбірних для умивальників
	100шт
	0,02
	
	

	26
	Установлення крана для пісуара
	100 шт
	0,01
	
	

	
	Роздiл 8. Водопровід гарячої води Т3
	
	
	
	

	27
	Встановлення змішувачів для мийок 
	компл.
	2
	
	

	28
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	100 шт
	0,02
	
	

	29
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	100м
	0,02
	
	

	
	Роздiл 9. Господарсько-побутова каналізація К1
	
	
	
	

	30
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	100м
	0,025
	
	

	31
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	100м
	0,005
	
	

	32
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10к-т
	0,2
	
	

	33
	Установлення мийок на одне відділення
	10к-т
	0,2
	
	

	34
	Установлення пісуарів настінних (одиночних)
	10к-т
	0,1
	
	

	35
	Установлення клапанiв вакумних дiаметром до 50 мм
	100шт
	0,01
	
	

	36
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм
	шт
	2
	
	

	37
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм
	шт
	2
	
	

	38
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	10к-т
	0,1
	
	

	
	Розділ 10.Демонтаж існуючої господарсько-побутової каналізації
	
	
	
	

	39
	(Демонтаж) Установлення чаш підлогових з високорозташованим бачком
	10к-т
	0,3
	
	

	40
	Інші роботи
Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну
	100 отв.
	0,02
	
	

	
	Розділ 11. Електрообладнання
	
	
	
	

	41
	Розподільчий щит ГРЩ
Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	
	

	42
	Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	2
	
	

	43
	Щит робочего освітлення ЩО1
Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	
	

	44
	Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	
	

	45
	Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	10
	
	

	46
	Щит робочого освітлення ЩО2
Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	
	

	47
	Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	10
	
	

	48
	Монтаж світильників світлодіодних та на лампах розжарювання
	100шт
	0,46
	
	

	49
	Установлення вимикачів неутопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,28
	
	

	50
	Установлення вимикачів неутопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	100шт
	0,04
	
	

	51
	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних
	100шт
	0,61
	
	

	52
	Установлення розподільних коробок
	100шт
	0,57
	
	

	53
	Прокладання коробів пластикових
	100м
	9,8
	
	

	54
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 в коробах
	100м
	4,45
	
	

	55
	Прокладання кабелю перерізом до 35мм2 в коробах 
	100м
	5,35
	
	

	56
	              Система зрівнювання потенціалів
Прокладання коробів пластикових
	100м
	0,5
	
	

	57
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	100м
	0,5
	
	

	58
	Монтаж коробки
	шт
	2
	
	

	59
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	100 м
	0,15
	
	

	60
	              Демонтажні роботи
(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	1 шафа
	2
	
	

	61
	Демонтаж світильників
	100шт
	0,39
	
	

	62
	Демонтаж вимикачів, розеток
	100шт
	0,78
	
	

	63
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну
	100 отв.
	0,02
	
	

	64
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну
	100 отв.
	0,03
	
	

	65
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну
	100 отв.
	0,09
	
	



	Матеріали

	1
	Поручень настінний для інвалідів дляунітазу відкидний
	шт
	2
	
	

	2
	Поручень стаціонарний для раковин
	шт
	1
	
	

	3
	Тримач одягу 
	шт
	1
	
	

	4
	Тримач для милець
	шт
	1
	
	

	5
	Дзеркало для  інвалідів з регулюванням кута нахилу
	шт
	1
	
	

	6
	Хрестики для плитки
	шт
	41
	
	

	7
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,015
	
	

	8
	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
	т
	0,00201
	
	

	9
	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках
	т
	0,0045
	
	

	10
	Дюбель-шурупи 100х10мм
	шт
	10
	
	

	11
	Плитки керамiчнi для пiдлог
	м2
	10,6
	
	

	12
	Суміш суха Ceresit CЕ-33
	кг
	4,3
	
	

	13
	Шпаклівка клейова
	т
	0,00192
	
	

	14
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	66,469
	
	

	15
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	л
	2,074
	
	

	16
	Дверi з металопластику
	м2
	6,73
	
	

	17
	Вікна металопластикові
	м2
	0,63
	
	

	18
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	0,19686
	
	

	19
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1: 6
	м3
	0,132
	
	

	20
	Дюбель шуруп и з пластмасовими пробками (150мм)
	шт
	31
	
	

	21
	Піна монтажна
	л
	1,59978
	
	

	22
	Герметик силіконовий
	л
	0,1071
	
	

	23
	Труби поліпропіленові PN 20 PP FIBER діам. 25х3,5мм
	м
	1
	
	

	24
	Труби поліпропіленові PN 20 PP FIBER діам. 20х2,8 мм
	м
	5
	
	

	25
	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)
	кг
	0,05
	
	

	26
	Кран кульовий муфтовий дiаметр 15 мм (VT. 214)
	шт
	8
	
	

	27
	Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20х25 мм
	шт
	2
	
	

	28
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	8
	
	

	29
	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм
	шт
	6
	
	

	30
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	12
	
	

	31
	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	16
	
	

	32
	Обвід діам. 20х2,8 мм
	шт
	5
	
	

	33
	Комплект гнучкого підведення до змішувача L=80мм
	шт
	4
	
	

	34
	Кран для умивальника
	компл.
	2
	
	

	35
	Кран для пісуару
	шт
	1
	
	

	36
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм
	шт
	4
	
	

	37
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм
	шт
	3
	
	

	38
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм
	шт
	2
	
	

	39
	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм
	шт
	1
	
	

	40
	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	5
	
	

	41
	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	2
	
	

	42
	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	2
	
	

	43
	Унiтаз "Компакт"
	шт
	1
	
	

	44
	Мийки сталеві з крiпленнями, сифоном
	шт
	2
	
	

	45
	Пiсуари фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном
	шт
	1
	
	

	46
	Шланг до унітазу
	шт
	2
	
	

	47
	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм
	шт
	1
	
	

	48
	Клапан противакуумний із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	1
	
	

	49
	Унiтаз для людей з інвалідністю
	шт
	1
	
	

	50
	Умивальник з кронштейнами та сифоном для людей з інвалідністю
	шт
	1
	
	

	51
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм
	м
	3
	
	

	52
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм
	м
	0,5
	
	

	53
	Змiшувачi для мийок
	компл.
	2
	
	

	54
	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	

	55
	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм
	шт
	2
	
	

	56
	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, D 50х50 мм
	шт
	2
	
	

	57
	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб,D 100х100 мм
	шт
	2
	
	

	58
	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	

	59
	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм
	шт
	2
	
	

	60
	Скоби будівельні
	кг
	4
	
	

	61
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,002
	
	

	62
	Замазка захисна
	кг
	1,48
	
	

	63
	Клоччя просочене
	кг
	2,283
	
	

	64
	Вимикач автоматичний ВА47-29М3Р 32А
	шт
	2
	
	

	65
	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 20А
	шт
	2
	
	

	66
	Вимикач автоматичний ВА47-29М1Р, 6А
	шт
	7
	
	

	67
	Металоконструкцiї ящика ІР30 ЩРв-24з- 036УХЛЗ
	шт
	2
	
	

	68
	Диференційний автоматичний вимикач 220В; Ін=16А; Івит=30мА типу АД122Р 16А 30мА
	шт
	12
	
	

	69
	Диференційний вимикач автоматичний номiнальний струм 25А; Ів=30мА; типу АД122Р25А30мА ІЕК Україна
	шт
	1
	
	

	70
	Свiтильники світлодіодний 300х600
	шт
	3
	
	

	71
	Світильник світлодіодний круглий Рн=13 Вт
	шт
	4
	
	

	72
	Свiтильники під лампи рожарювання
	шт
	39
	
	

	73
	Лампа енерго-зберігаюча
	шт
	39
	
	

	74
	Світильник світлодіодний  круглий, герметичний, Рн=13 Вт
	шт
	1
	
	

	75
	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Schneider Electric
	шт
	28
	
	

	76
	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки Schneider Electric
	шт
	4
	
	

	77
	Розетка герметична одинарна Schneider Electric
	шт
	27
	
	

	78
	Розетка герметична подвійна Schneider Electric
	шт
	34
	
	

	79
	Коробка установча KU 68/1
	шт
	93
	
	

	80
	Коробка розгалужувальна для проводки прокладеноі під штукатурку KU 68-1903
	шт
	57
	
	

	81
	Кабельний канал ТМС 22х10
	м
	1030
	
	

	82
	Кабель напругою до 660в перерiзом 5.6 мм2 ВВГ нг
	м
	20
	
	

	83
	Кабель напругою до 660в перерiзом 5.4 мм2 ВВГ нг
	м
	15
	
	

	84
	Кабель напругою до 660в перерiзом 3.2,5 мм2 ВВГ нг
	м
	500
	
	

	85
	Кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5 мм2 ВВГ нг
	м
	445
	
	

	86
	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ1
	м
	50
	
	

	87
	Коробка зрівнювання потенціалів КЗП
	шт
	2
	
	

	88
	Скоба будівельна К853
	100шт
	0,0225
	
	

	89
	Пряжки К-405
	100шт
	17,337
	
	

	90
	Полоски К-404
	100шт
	2,892
	
	

	91
	Перемичка заземлювальна
	шт
	26
	
	

	92
	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а
	100шт
	0,1224
	
	

	93
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,54175
	
	

	94
	Затискач люстровий КЛ2,5
	100шт
	0,0204
	
	

	95
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	2,1908
	
	

	96
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	17,0292
	
	

	97
	Утримувач К188
	100шт
	0,201
	
	

	98
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,0195
	
	

	99
	Сталь кутова 32х32 мм
	т
	0,006
	
	

	100
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0348
	
	

	101
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,318
	
	

	102
	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм
	т
	0,0006441
	
	

	103
	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-14мм
	т
	0,00186
	
	

	104
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,00521
	
	

	105
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,216
	
	

	105
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0002
	
	

	
Загальна вартість кошторису:______________



Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
	УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

	Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо). 

	ПІБ: ______________________________________________________

ПІДПИС: _____________________________________________

ПОСАДА: ___________________________________________________

Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



