Додаток 5. Форма фінансової пропозиції

Проект УВКБ ООН Pillar 4

РЕМОНТНІ РОБОТИ БУДІВЛІ ДЛЯ МТП С. БАШЛИКИ

| Місце розташування обьекту: с. Башлики, вул. Шкільна, Луцький р-н, Волинської області. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч.ч | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних сходинок | 1 м3 | 0,94 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,077 |  |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 4 | Знімання незасклених віконних рам | 100 м2 | 0,0066 |  |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |  |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0441 |  |  |
| 7 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 | 0,194 |  |  |
|  | Роздiл 2. Підлоги |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0965 |  |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщ. 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0965 |  |  |
| 10 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 0,72 |  |  |
|  | Роздiл 3. Вікна |  |  |  |  |
| 11 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0063 |  |  |
|  | Роздiл 4. Дверi |  |  |  |  |
| 12 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0673 |  |  |
|  | Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |
| 13 | Відкоси Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,03 |  |  |
| 14 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | 100м2 | 0,03 |  |  |
|  | Роздiл 6. Інші роботи |  |  |  |  |
| 15 | Установлення металевого поручня відкидного | 100м | 0,014 |  |  |
| 16 | Установлення металевого поручня для раковини | 100м | 0,008 |  |  |
| 17 | Установлення тримача одягу | шт | 1 |  |  |
| 18 | Установлення тримача для милець | шт | 1 |  |  |
| 19 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 3,7 |  |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 3,7 |  |  |
|  | Роздiл 7. Господарський водопровід В1 |  |  |  |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,01 |  |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,03 |  |  |
| 24 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,06 |  |  |
| 25 | Заміна кранів водорозбірних для умивальників | 100шт | 0,02 |  |  |
| 26 | Установлення крана для пісуара | 100 шт | 0,01 |  |  |
|  | Роздiл 8. Водопровід гарячої води Т3 |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення змішувачів для мийок | компл. | 2 |  |  |
| 28 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,02 |  |  |
|  | Роздiл 9. Господарсько-побутова каналізація К1 |  |  |  |  |
| 30 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,025 |  |  |
| 31 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,005 |  |  |
| 32 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,2 |  |  |
| 33 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,2 |  |  |
| 34 | Установлення пісуарів настінних (одиночних) | 10к-т | 0,1 |  |  |
| 35 | Установлення клапанiв вакумних дiаметром до 50 мм | 100шт | 0,01 |  |  |
| 36 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 37 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 38 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 |  |  |
|  | Розділ 10.Демонтаж існуючої господарсько-побутової каналізації |  |  |  |  |
| 39 | (Демонтаж) Установлення чаш підлогових з високорозташованим бачком | 10к-т | 0,3 |  |  |
| 40 | Інші роботи Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | 100 отв. | 0,02 |  |  |
|  | Розділ 11. Електрообладнання |  |  |  |  |
| 41 | Розподільчий щит ГРЩ Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 42 | Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |  |
| 43 | Щит робочего освітлення ЩО1 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
| 44 | Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 45 | Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |  |
| 46 | Щит робочого освітлення ЩО2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
| 47 | Встановлення вимикача автоматичного(автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |  |
| 48 | Монтаж світильників світлодіодних та на лампах розжарювання | 100шт | 0,46 |  |  |
| 49 | Установлення вимикачів неутопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,28 |  |  |
| 50 | Установлення вимикачів неутопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,04 |  |  |
| 51 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,61 |  |  |
| 52 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,57 |  |  |
| 53 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 9,8 |  |  |
| 54 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 в коробах | 100м | 4,45 |  |  |
| 55 | Прокладання кабелю перерізом до 35мм2 в коробах | 100м | 5,35 |  |  |
| 56 | Система зрівнювання потенціалів Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,5 |  |  |
| 57 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,5 |  |  |
| 58 | Монтаж коробки | шт | 2 |  |  |
| 59 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | 100 м | 0,15 |  |  |
| 60 | Демонтажні роботи (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 2 |  |  |
| 61 | Демонтаж світильників | 100шт | 0,39 |  |  |
| 62 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,78 |  |  |
| 63 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,02 |  |  |
| 64 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | 100 отв. | 0,03 |  |  |
| 65 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | 100 отв. | 0,09 |  |  |

| Матеріали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поручень настінний для інвалідів дляунітазу відкидний | шт | 2 |  |  |
| 2 | Поручень стаціонарний для раковин | шт | 1 |  |  |
| 3 | Тримач одягу | шт | 1 |  |  |
| 4 | Тримач для милець | шт | 1 |  |  |
| 5 | Дзеркало для інвалідів з регулюванням кута нахилу | шт | 1 |  |  |
| 6 | Хрестики для плитки | шт | 41 |  |  |
| 7 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,015 |  |  |
| 8 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,00201 |  |  |
| 9 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,0045 |  |  |
| 10 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 10 |  |  |
| 11 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 10,6 |  |  |
| 12 | Суміш суха Ceresit CЕ-33 | кг | 4,3 |  |  |
| 13 | Шпаклівка клейова | т | 0,00192 |  |  |
| 14 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 66,469 |  |  |
| 15 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,074 |  |  |
| 16 | Дверi з металопластику | м2 | 6,73 |  |  |
| 17 | Вікна металопластикові | м2 | 0,63 |  |  |
| 18 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,19686 |  |  |
| 19 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1: 6 | м3 | 0,132 |  |  |
| 20 | Дюбель шуруп и з пластмасовими пробками (150мм) | шт | 31 |  |  |
| 21 | Піна монтажна | л | 1,59978 |  |  |
| 22 | Герметик силіконовий | л | 0,1071 |  |  |
| 23 | Труби поліпропіленові PN 20 PP FIBER діам. 25х3,5мм | м | 1 |  |  |
| 24 | Труби поліпропіленові PN 20 PP FIBER діам. 20х2,8 мм | м | 5 |  |  |
| 25 | Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути) | кг | 0,05 |  |  |
| 26 | Кран кульовий муфтовий дiаметр 15 мм (VT. 214) | шт | 8 |  |  |
| 27 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20х25 мм | шт | 2 |  |  |
| 28 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 8 |  |  |
| 29 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 6 |  |  |
| 30 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |  |  |
| 31 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 16 |  |  |
| 32 | Обвід діам. 20х2,8 мм | шт | 5 |  |  |
| 33 | Комплект гнучкого підведення до змішувача L=80мм | шт | 4 |  |  |
| 34 | Кран для умивальника | компл. | 2 |  |  |
| 35 | Кран для пісуару | шт | 1 |  |  |
| 36 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм | шт | 4 |  |  |
| 37 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 3 |  |  |
| 38 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 2 |  |  |
| 39 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 1 |  |  |
| 40 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 5 |  |  |
| 41 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 42 | Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 43 | Унiтаз "Компакт" | шт | 1 |  |  |
| 44 | Мийки сталеві з крiпленнями, сифоном | шт | 2 |  |  |
| 45 | Пiсуари фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном | шт | 1 |  |  |
| 46 | Шланг до унітазу | шт | 2 |  |  |
| 47 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |  |
| 48 | Клапан противакуумний із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 49 | Унiтаз для людей з інвалідністю | шт | 1 |  |  |
| 50 | Умивальник з кронштейнами та сифоном для людей з інвалідністю | шт | 1 |  |  |
| 51 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |  |  |
| 52 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 0,5 |  |  |
| 53 | Змiшувачi для мийок | компл. | 2 |  |  |
| 54 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 55 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 56 | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, D 50х50 мм | шт | 2 |  |  |
| 57 | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб,D 100х100 мм | шт | 2 |  |  |
| 58 | Заглушки чавунні, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 59 | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 60 | Скоби будівельні | кг | 4 |  |  |
| 61 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 |  |  |
| 62 | Замазка захисна | кг | 1,48 |  |  |
| 63 | Клоччя просочене | кг | 2,283 |  |  |
| 64 | Вимикач автоматичний ВА47-29М3Р 32А | шт | 2 |  |  |
| 65 | Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 20А | шт | 2 |  |  |
| 66 | Вимикач автоматичний ВА47-29М1Р, 6А | шт | 7 |  |  |
| 67 | Металоконструкцiї ящика ІР30 ЩРв-24з- 036УХЛЗ | шт | 2 |  |  |
| 68 | Диференційний автоматичний вимикач 220В; Ін=16А; Івит=30мА типу АД122Р 16А 30мА | шт | 12 |  |  |
| 69 | Диференційний вимикач автоматичний номiнальний струм 25А; Ів=30мА; типу АД122Р25А30мА ІЕК Україна | шт | 1 |  |  |
| 70 | Свiтильники світлодіодний 300х600 | шт | 3 |  |  |
| 71 | Світильник світлодіодний круглий Рн=13 Вт | шт | 4 |  |  |
| 72 | Свiтильники під лампи рожарювання | шт | 39 |  |  |
| 73 | Лампа енерго-зберігаюча | шт | 39 |  |  |
| 74 | Світильник світлодіодний круглий, герметичний, Рн=13 Вт | шт | 1 |  |  |
| 75 | Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Schneider Electric | шт | 28 |  |  |
| 76 | Вимикач двоклавішний для відкритої проводки Schneider Electric | шт | 4 |  |  |
| 77 | Розетка герметична одинарна Schneider Electric | шт | 27 |  |  |
| 78 | Розетка герметична подвійна Schneider Electric | шт | 34 |  |  |
| 79 | Коробка установча KU 68/1 | шт | 93 |  |  |
| 80 | Коробка розгалужувальна для проводки прокладеноі під штукатурку KU 68-1903 | шт | 57 |  |  |
| 81 | Кабельний канал ТМС 22х10 | м | 1030 |  |  |
| 82 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.6 мм2 ВВГ нг | м | 20 |  |  |
| 83 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.4 мм2 ВВГ нг | м | 15 |  |  |
| 84 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3.2,5 мм2 ВВГ нг | м | 500 |  |  |
| 85 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5 мм2 ВВГ нг | м | 445 |  |  |
| 86 | Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ1 | м | 50 |  |  |
| 87 | Коробка зрівнювання потенціалів КЗП | шт | 2 |  |  |
| 88 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0225 |  |  |
| 89 | Пряжки К-405 | 100шт | 17,337 |  |  |
| 90 | Полоски К-404 | 100шт | 2,892 |  |  |
| 91 | Перемичка заземлювальна | шт | 26 |  |  |
| 92 | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,1224 |  |  |
| 93 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,54175 |  |  |
| 94 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,0204 |  |  |
| 95 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 2,1908 |  |  |
| 96 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 17,0292 |  |  |
| 97 | Утримувач К188 | 100шт | 0,201 |  |  |
| 98 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0195 |  |  |
| 99 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,006 |  |  |
| 100 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0348 |  |  |
| 101 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,318 |  |  |
| 102 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0006441 |  |  |
| 103 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-14мм | т | 0,00186 |  |  |
| 104 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00521 |  |  |
| 105 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,216 |  |  |
| 105 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0002 |  |  |
| Загальна вартість кошторису:______________ |  |  |  |  |  |

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: ______________________________________________________ ПІДПИС: _____________________________________________ ПОСАДА: ___________________________________________________ Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ ДАТА: ПЕЧАТКА: