## Котел
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" RFQ 10/04/2026-1 для УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ(ів) НА ЗАКУПІВЛЮ ОПАЛЮВАЛЬНОГО КОТЛА В М. КАЛУШ Проект Pillar 4 УВКБ ООН
Розмір, вага та колір можуть мати допустиме незначне відхилення. Цінова пропозиція повинна відповідати щонайменше специфікаціям продукту, наведеним нижче:
П/н | Найменування | Технічні характеристики | Кількість, шт | Відмітка постачальника
1 | Котел | Область застосування котла - опалення Робочий тиск мін/макс - від 0,2 - 6 бар Рівень шумів - низький Тип камери згорання - закрита камера згорання ( турбо) Діаметр димохідної труби - 80/125 мм Потужність - 54.8 кВт Електрична потужність - 158 Вт ККД - 107 % Тип монтажу - настінний Спосіб відведення газу - турбо Вага - 52 кг Побудова каскаду - до 5-ти котлів Багатофункціональний вбудований мікропроцесор електронної плати з можливістю управління каскадом з 2-х котлів Розширений діапазон модуляції: 10 - 100% Можливість підключення бойлера непрямого нагріву Можливість монтажу на окремій опорній рамі при відсутності несучих стін на об'єкті Примусове відведення продуктів горіння Кількість контурів - одноконтурний Конденсаційний Напруга і частота струму - 230/50 Опалювальна площа - до 550 м² Температура відпрацьованих газів - 85 °С Країна виробник - Італія Гарантія - 24 міс | 1
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за Рамковою угодою. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка врахована у вартість товару.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас товару, який можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, ні в термін ______днів Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість достаавки до об'єкту, який розташований у наступному регіоні: м. Калуш, Івано-Франківська обл. ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремого офісу Фонду. ______днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА:
канцел