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ДОДАТОК 1
RFP 09/09/2026-2 Перелік робіт та матеріалів по проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект UHF- OCHA (Суми-Херсон-Житомир)
«Inclusive housing and care support for IDPs with mobility limitations in Kherson, Sumy and Zhytomyr»

Поточний ремонт приміщення для МТП м. Суми

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення договору з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Обсяг робіт: 
· Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
· Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
· Усі необхідні підготовчі та демонтажні роботи, включаючи демонтаж існуючих дверних та віконних елементів, покриттів підлог, плінтусів та інших будівельних елементів, а також очищення, навантаження та утилізацію будівельного сміття.
· • Усі необхідні будівельні та оздоблювальні роботи, включаючи улаштування перегородок, підвісних стель, теплоізоляції, стяжки, гідроізоляції, керамічних покриттів, ремонт та оздоблення стін, стель, укосів, а також установлення дверних та віконних блоків.
· • Усі необхідні електромонтажні роботи, включаючи демонтаж та встановлення світильників, вимикачів, розеток, прокладання проводів, кабелів, пластикових коробів та встановлення необхідного електрообладнання.
· • Усі необхідні супутні роботи, включаючи фарбування радіаторів, прибирання приміщень та вивезення будівельного сміття, а також постачання всіх необхідних матеріалів, виробів, обладнання та комплектуючих відповідно до документації.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БО «БФ «Рокада».

Відвідування об’єкту: 
БО «БФ «Рокада» може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам документації, наданим БО «БФ «Рокада», і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з документацією, наданим БО «БФ «Рокада», включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.
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ПІБ: ______________________________________________________ 
ПІДПИС: _____________________________________________ 
ПОСАДА: ___________________________________________________ 
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
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 ДАТА: 
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