|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту Тендеру RFP 09/09/2026-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| Поточний ремонт приміщення для МТП м. Суми |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| ПРИМІЩЕННЯ (КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ) Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних та віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,04 |
| 2 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0,074 |
| 3 | Знімання засклених віконних рам |  | 100 м2 | 0,0756 |
| 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  | 100м2 | 0,376 |
| 5 | Розбирання плінтусів |  | 100м | 0,247 |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 | 0,376 |
| 7 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  | 100м2 | 0,022 |
| ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | 100м2 | 0,376 |
| 9 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | 100м2 | 0,376 |
| СТІНИ |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування перегородок із ГКЛ |  | 100 м2 | 0,178 |
| 11 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм |  | 100 м2 | 0,178 |
| 12 | Армування поверхонь стін |  | 100 м2 | 0,518 |
| 13 | Частковий ремонт стін |  | 100м2 | 0,518 |
| 14 | Грунтування поверхні 2 рази |  | 100м2 | 0,884 |
| 15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  | 100м2 | 0,884 |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,884 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, площею понад 3 м2 у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0,074 |
| 18 | Установлення віконних блоків в кам'яних стінах, площа прорізу більше 2 м2 |  | 100 м2 | 0,0756 |
| 19 | Укладання підвіконних плит |  | 100 м2 | 0,0144 |
| 20 | Ремонт штукатурки укосів всередині та зовні будівлі по каменю |  | 100м2 | 0,1 |
| 21 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою |  | 100м2 | 0,1 |
| 22 | Грунтування поверхні |  | 100м2 | 0,2 |
| 23 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | 100м | 0,36 |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,1 |
| ПІДЛОГИ |  |  |  |  |
| 25 | Планування площ, підсипка піском |  | 100м2 | 0,376 |
| 26 | Улаштування теплоізоляції горизонтальних будівельних конструкцій із застосуванням системи утеплення ППС |  | 100м2 | 0,376 |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  | 100м2 | 0,376 |
| 28 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати |  | 100м2 | 0,376 |
| 29 | Готування цементно-пісчаного розчину М150, вручну |  | 100м3 | 0,019 |
| 30 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції /Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 (аналог) |  | 100м2 | 0,376 |
| 30а | Грунтування поверхні |  | 100м2 | 0,376 |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  | 100м2 | 0,376 |
| 32 | Улаштування плінтусів |  | 100м | 0,246 |
| 32а | Встановлення пластикової лиштви |  | м | 13 |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт | 0,04 |
| 34 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт | 0,06 |
| 35 | Прокладання коробів пластикових |  | 100м | 0,4 |
| 36 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | 100м | 0,4 |
| 37 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт | 0,01 |
| 38 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт | 0,06 |
| 39 | Монтаж світильників LED |  | 100шт | 0,06 |
| 40 | Установлення розподільних коробок |  | шт | 14 |
| 41 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м | 80 |
| 42 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 2 |
| РІЗНЕ |  |  |  |  |
| 43 | Фарбування секцій радіаторів |  | 100шт | 0,12 |
| 44 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т | 0,008335 |
| 45 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 0,8335 |
| 46 | Вивезення сміття |  | 1 т | 0,8335 |