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ДОДАТОК 1. 
RFP 25.09.2026 Перелік робіт та матеріалів по проекту 

           ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
[bookmark: _GoBack]Проект OCHA-LINK
РЕМОНТНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ КУХНІ ТА РЕМОНТУ САНВУЗЛА У МТП, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, С. ЗЕЛЕНЕ
[bookmark: _Hlk241077709]Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Обсяг робіт: 
•	Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
•	Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також демонтажні роботи відбивання штукатурки, розбирання дощатих покриттів підлог демонтаж розеток та світильників, демонтаж дверних коробок, демонтаж електропроводки тощо, як зазначено в кошторисі.
•	Усі необхідні роботи, розробка ґрунту вручну в траншеях, укладання трубопроводів із поліетиленових труб, встановлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів як зазначено в кошторисі.
•   Усі роботи з улаштування стяжок цементних, улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток, заповнення дверних прорізів, влаштування блоку віконного, улаштування обшивки віконних отворів, установлення пластикових підвіконних дощок та зливів, як зазначено в кошторисі.
Усі роботи з улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів,  монтаж гіпсокартону, шпаклювання стін, поліпшене фарбування, прокладання трубопроводів, прокладання повітропроводів, прокладання проводів при схованій проводці, як зазначено в кошторисі.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.  
Відвідування об’єкту: 
БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________ 
ПІДПИС: _____________________________________________ 
ПОСАДА: ___________________________________________________ 
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
 ПЕЧАТКА: 
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