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ДОДАТОК 1. 
RFP 30.09.2026-1 Перелік робіт та матеріалів по проекту 

           ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект OCHA-LINK
ДЛЯ УКЛАДЕННЯ  ДОГОВОРУ 
РЕМОНТНІ РОБОТИ КУХОНЬ: 2–ГО ПОВЕРХУ (2-Й І 4-Й БЛОК), 3-ГО ПОВЕРХ (1, 2, 3, 4 БЛОКИ) В МТП
[bookmark: _Hlk241077709]Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Обсяг робіт: 
•	Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
•	Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, демонтаж дверних полотен, демонтаж дверних коробок в цегляних стінах, демонтаж обшивки ніш, очищення стін від вапняної фарби, очищення стелі від вапняної фарби, шліфування стін пофарбованих масляною фарбою, демонтаж штукатурки, як зазначено в кошторисі.
•	Усі необхідні роботи, шліфування основи підлоги, грунтовка основи, улаштування вирівнюючої стяжки, грунтовка поверхні підлоги, улаштування покриттів з керамічних плиток, заповнення швів керамічної плитки, монтаж плінтуса пхв, ремонт стін (локальний), грунтовка стін, шпаклівка стін, фарбування стін, грунтовка укосів, шпаклівка укосів, фарбування укосів, обробка поверхні стелі антигрибком, грунтовка поверхні стелі, шпаклівка стелі, фарбування стелі, монтаж дверей металопластикових, прокладання труб каналізації , монтаж, підключення мийки, монтаж і підключення змішувача, прокладання кабелю у гофрі, монтаж і підключення світильників, монтаж і підключення вимикача, як зазначено в кошторисі.
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Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.  
Відвідування об’єкту: 
БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________ 
ПІДПИС: _____________________________________________ 
ПОСАДА: ___________________________________________________ 
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
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