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ДОДАТОК 1
RFP 21/09/2026 Перелік робіт та матеріалів по проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект УВКБ ООН Pillar 4

Поточний ремонт соціальних квартир м. Хмельницький

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення договору з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, комплекс ремонтно-будівельних робіт у соціальних квартирах м. Хмельницький, включаючи постачання необхідних матеріалів, виробів, обладнання та комплектуючих.
Обсяг робіт включає:
[bookmark: _GoBack]• Мобілізацію та демобілізацію працівників, обладнання, матеріалів та інструментів, необхідних для виконання робіт.
• Підготовчі та демонтажні роботи, включаючи демонтаж існуючих підлогових покриттів, плінтусів, дверних та віконних блоків, перегородок, сантехнічного обладнання та інших елементів, передбачених документацією.
• Будівельні та оздоблювальні роботи, включаючи улаштування та відновлення перегородок, штукатурення та шпаклювання поверхонь, фарбування стін, улаштування гідроізоляції, стяжок, керамічних покриттів, ламінату, плінтусів, натяжної стелі та інші необхідні оздоблювальні роботи.
• Роботи з установлення дверних та віконних блоків, включаючи встановлення міжкімнатних та вхідних дверей, металопластикових вікон, підвіконь та відливів.
• Електромонтажні роботи, включаючи прокладання електричних та комп'ютерних кабелів, установлення вимикачів, розеток, розподільних коробок, світильників, електричного щита, автоматичних вимикачів та іншого необхідного електрообладнання.
• Роботи з водопостачання та водовідведення, включаючи прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, установлення фільтрів, змішувачів, унітазу, мийки, умивальника, бойлера, рушникосушки, душового обладнання та інших необхідних сантехнічних приладів.
• Установлення та підключення необхідного обладнання, передбаченого технічною документацією.
• Прибирання після виконання робіт, включаючи збирання, навантаження та вивезення будівельного сміття.
• Постачання всіх необхідних матеріалів, виробів, обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, необхідних для належного та повного виконання робіт відповідно до технічної документації.
Усі роботи повинні бути виконані в повному обсязі, якісно та відповідно до вимог технічної документації.



Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БО «БФ «Рокада».

Відвідування об’єкту: 
БО «БФ «Рокада» може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам документації, наданим БО «БФ «Рокада», і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з документацією, наданим БО «БФ «Рокада», включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.
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