|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту Тендеру RFP 21/09/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛОТ 2 |  |  |  |  |
| Поточний ремонт соціальних квартир м. Хмельницький, вул. Кушнірука |  |  |  |  |
| № | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| Житлові кімнати, кухня, коридор, кладова |  |  |  |  |
| Ремонт підлогового покриття в кімнатах |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючого покриття (Паркетна дошка по лагах) |  | м² | 47 |
| 2 | Монтаж цементно-піщаної стяжки (напівсуха) товщина 8-10см. |  | м² | 47 |
| 3 | Заливка нівелірмаси |  | м² | 47 |
| 4 | Монтаж ламінату з підкладкою |  | м² | 47 |
| 5 | Вивезення будівельного сміття |  | м³ | 5 |
| Стіни |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж існуючих дверних блоків |  | м | 5 |
| 7 | Зачистка стін від шпалер |  | м | 131 |
| 8 | Підготовка стін до ремонтних робіт (шліфування від старого клею,фарби, вапна) |  | м² | 131 |
| 9 | Грунтування стін (2 шари) |  | м | 131 |
| 10 | Грунтування укосів (2 шари) |  | м² | 17 |
| 11 | Штукатурення стін |  | м² | 40 |
| 12 | Ремонт стін (шпатлювання) |  | м² | 131 |
| 13 | Поклейка шпалер |  | м² | 131 |
| 14 | Фарбування укосів |  | м | 17 |
| Стеля |  |  |  |  |
| 15 | Роботи з підготовки стель.(чистка від бруду) |  | м² | 47 |
| 16 | Грунтування стель |  | м² | 47 |
| 17 | Монтаж натяжної стелі робота з матеріалом |  | м² | 42 |
| 18 | Монтаж листів гіпсокартону на клеєвий розчин з додатковою фіксацією дюбелями. |  | м² | 5 |
| 19 | Шпатлювання стелі |  | м² | 5 |
| 20 | Поклейка флізеліну |  | м² | 5 |
| 21 | Фарбування |  | м² | 5 |
| Заміна електропроводки та освітлювальних приладів |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж LED світильника |  | шт | 15 |
| 23 | Монтаж розподільчої коробки |  | шт | 10 |
| 24 | Виріз отвору та монтаж підрозетника |  | шт | 45 |
| 25 | Монтаж електрофурнітури |  | шт | 45 |
| 26 | Штробування стін |  | м | 70 |
| 27 | Прокладання електродротів |  | м | 160 |
| 28 | Виріз ніші для електрошиту |  | шт | 1 |
| 29 | Монтаж електрощиту з встановленням та підключенням автоматів |  | шт | 1 |
| 30 | Заробка каналів (штробування) |  | шт | 55 |
| Загальнобудівельні роботи/послуги |  |  |  |  |
| 31 | Доставка будівельного матеріалу |  | шт | 1 |
| 32 | Пакування будівельного сміття в мішки |  | шт | 300 |
| 33 | Прибирання після ремонту |  | шт | 1 |
| 34 | Вивезення будівельного сміття |  | шт | 2 |
| Санвузол |  |  |  |  |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж існуючої плитки зі стін |  | м² | 19 |
| 36 | Демонтаж існуючої плитки з підлоги |  | м² | 3,5 |
| 37 | Демонтаж старого розведення труб водовідведення та каналізації |  | м | 12 |
| 38 | Демонтаж перегородки між ванною кімнатою та туалетом (цегла 80мм.) |  | м² | 3,75 |
| 39 | Зачистка стелі від бруду |  | м² | 3,5 |
| Сантехнічні роботи |  |  |  |  |
| 40 | Заміна стояку каналізації (уточнити) |  | шт | 1 |
| 41 | Штроблення стін для розведення труб |  | шт | 30 |
| 42 | Прокладання нових труб водопостачання |  | м | 30 |
| 43 | Прокладання нових труб каналізації ф110мм. |  | м | 1 |
| 44 | Прокладання нових труб каналізації ф55мм. |  | м | 9 |
| 45 | Улаштування нових сантехнічних точок для підключення сантех. Виробів (Точка - виведення гарячого водопостачання, холодного водопостачання, каналізація)" |  | шт | 8 |
| Монтаж нових сантехнічних виробів: |  |  |  |  |
| 46 | - Душовий трап |  | шт | 1 |
| 47 | - Змішувач душовий |  | шт | 1 |
| 48 | - Унітаз |  | шт | 1 |
| 49 | - Умивальник |  | шт | 1 |
| 50 | - Змішувач на умивальник |  | шт | 1 |
| 51 | - Монтаж гігієнічного душу |  | шт | 1 |
| 52 | - Монтаж рушникосушки |  | шт | 1 |
| 53 | - Підключення пральної машини |  | шт | 1 |
| Сантехнічні роботи (Опалення) |  |  |  |  |
| 54 | Монтаж котла опалення, з пыдключенням до газопостачанням та заведенням труб у вентканал |  | шт | 1 |
| 55 | Демонтаж старих радіаторів |  | шт | 3 |
| 56 | Монтаж нових радіаторів з нарізкою різьби на трубах |  | шт | 3 |
| 57 | Перефарбування існуючих металевих труб опалення та газопостачання |  | м | 16 |
| Ремонт стін |  |  |  |  |
| 58 | Закладання дверного та віконного отворів з піноблоку 100мм. |  | м² | 3 |
| 59 | Штукатурення дверного та віконного отворів (з двох сторін) |  | м² | 6 |
| 60 | Ремонт стін цементно-піщаною суміщщю 25 кг. (підготовка для вкладання плитки) |  | шт | 19 |
| 61 | Грунтування стін (2 рази) |  | м² | 19 |
| 62 | Гідроізоляція стін (від підлоги до стелі) |  | м² | 19 |
| 63 | Вкладання плитки на стінах з затиранням швів (h 2,5м.) |  | м² | 19 |
| Ремонт стелі |  |  |  |  |
| 64 | Зачистка існуючої стелі |  | м² | 3,5 |
| 65 | Грунтування поверхонь стелі |  | м² | 3,5 |
| 66 | Монтаж натяжної стелі робота з матеріалом |  | м² | 3,5 |
| Ремонт підлогового покриття |  |  |  |  |
| 67 | Грунтування підлоги (2 рази) |  | м² | 3,5 |
| 68 | Монтаж цементно-піщаної стяжки (напівсуха) товщина 8-10см. |  | м² | 3,5 |
| 69 | Гідроізоляція підлоги |  | м² | 3,5 |
| 70 | Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів, з організацією нахилу до трапу, в зоні душової кабіни (див. креслення) |  | м² | 3,5 |
| Заповнення віконних та дверних отворів |  |  |  |  |
| Заміна ПВХ конструкцій (вікна/двері) |  |  |  |  |
| 71 | Демонтаж балконного блоку |  | шт | 1 |
| 72 | Монтаж нового балконного блоку |  | шт | 1 |
| 73 | Демонтаж віконного блоку |  | шт | 3 |
| 74 | Монтаж віконного блоку |  | шт | 2 |
| 75 | Монтаж підвіконної дошки |  | шт | 3 |
| 76 | Монтаж відливу |  | шт | 3 |
| Креслення ПВХ конструкцій |  |  |  |  |
| Заміна вхідних дверей |  |  |  |  |
| 77 | Демонтаж дверного блоку |  | шт | 1 |
| 78 | Монтаж нового дверного блоку |  | шт | 1 |
| Креслення дверного блоку |  |  |  |  |
| Заміна міжкімнатних дверей |  |  |  |  |
| 79 | Монтаж нового дверного блоку |  | шт | 4 |
| Схема дверей |  |  |  |  |
| Схема плану квартири |  |  |  |  |