## Додаток 4
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" ITB 18/09/2026-2 ЗАКУПІВЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ПІДЙОМНИКА ЗАКРИТОГО ТИПУ ДЛЯ МГН В БУДІВЛІ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ» Проект Pillar 4 УВКБ ООН
Розмір, вага та колір можуть мати допустиме незначне відхилення. Цінова пропозиція повинна відповідати щонайменше специфікаціям продукту, наведеним нижче:
*Примітки:
1 - зазначається найменування Товару, що пропонується Учасником (в такому вигляді, як буде відображено учасником у первинних документах у разі визначення учасника переможцем закупівлі);
2 - зазначаються характеристики Товару, що пропонується Учасником, для підтвердження відповідності пропозиції учасника характеристикам, викладеним в Додатку 4 до тендерної документації; При цьому формулювання інформації має бути таким, щоб Замовник розумів, товар з якими саме характеристиками пропонується Учасником (без формулювань «…не менше…», «…не більше…», «…не нижче…», «…не вище…», «…або…», «…або еквівалент…», «…або вище…» тощо), в іншому випадку пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації і підлягатиме відхиленню;
3 - зазначається найменування та характеристики Товару, наведені в Специфікації (Додаток 4 до тендерної документації); Розмір, вага та колір можуть мати допустиме відхилення в межах 10%.
П/н | Найменування Товару, що пропонується Учасником1 | Характеристики Товару, що пропонується Учасником2 | Країна виробництва Товару | Бренд/ТМ | Повне найменування товару, згідно зі Специфікацією (Додаток 4 до тендерної документації)3
1 |  |  |  |  | Технічні характеристики ліфта Розміщення Зовнішнє Кількість зупинок, дверей 2, 2, прохідна 90⁰ Висота підйому, мм 3000 (уточнити по місцю монтажу) Габарити шахти, мм 1600х1600 Габарити платформи, мм 1100х1400 Швидкість, м/с 0,15 Місце розміщення Поза приміщенням Тип приводу Гідравлічний Режим повільної та високої швидкості Є Режим автоматичної зупинки та старту Є Напруга мережі, В АС220 Частота струму, Гц 50 Відповідність нормам EN115-1:2017, ISO9001, ISO14001 Шахта Є в комплекті Матеріал шахти Скло зі вставками з фарбованої сталі Контакти пожежної безпеки Є Аварійний вимикач Є Пристрій захисту від перепідйому Є
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за Рамковою угодою. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка врахована у вартість товару.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити орієнтовний час виготовлення підйомника для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. в термін ______днів Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість достаавки до об'єкту, який розташований у наступному регіоні: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Чернівці, вул. Підкови Івана ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до місцявстановлення ______днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА: