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ДОДАТОК 1. 
RFP 02.010.2026-2Перелік робіт та матеріалів по проекту 

           ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект OCHA-LINK
РЕМОНТНІ РОБОТИ ДУШОВОЇ В МТП
[bookmark: _Hlk241077709]Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Обсяг робіт: 
•	Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
•	Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, демонтаж керамічної плитки з поверхні підлоги, демонтаж керамічної плитки з поверхні стін, демонтаж штукатурки з поверхні стін, демонтаж цегляних перегородок, демонтаж цементних підлог, демонтаж цементного плінтуса, демонтаж дверних полотен, демонтаж дверних коробок в цегляних стінах, демонтаж душа (лійка), демонтаж труб водопостачання і каналізації, системи опалення, як зазначено в кошторисі.
•	Усі необхідні роботи, влаштування армованної ц.п стяжки т=100мм, грунтування поверхні підлоги, улаштування гідроізоляціі підлоги, улаштування покриттів з керамічних плиток, штукатурка стін, грунтувка поверхні стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, шпаклівка стін, фарбування стін, як зазначено в кошторисі.
[bookmark: _GoBack]•   Усі роботи з монтажу дверей, монтаж підвісної стелі з пластику, прокладання трубопроводів водопостачання, монтаж і підключення бойлера, монтаж душової системи, прокладання трубопроводів опалення, монтаж радіатора опалення, прокладання кабелів у гофрі, монтаж розподільчих коробок, монтаж і підключення світильників, монтаж розеток, монтаж вимикача, як зазначено в кошторисі.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.  
Відвідування об’єкту: 
БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.
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