[image: ]
[image: ]
ДОДАТОК 1
RFP 10/10/2026-1 Перелік робіт та матеріалів по проекту 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект OCHA-LINK
для УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
РЕМОНТНІ РОБОТИ В ТУАЛЕТНИХ КІМНАТАХ ТА КУХНЯХ В МТП М. ДНІПРО

[bookmark: _Hlk241077709][bookmark: _GoBack]Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (ремонтні/будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні, в м.Дніпро. 
Обсяг робіт: 
· Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для виконання та завершення ремонтних робіт;
· Усі необхідні тимчасові та підготовчі роботи для забезпечення доступу до місць виконання робіт, безпечного зберігання матеріалів і дотримання вимог безпеки під час виконання робіт;
· Виконання демонтажних робіт у туалетних кімнатах і кухнях, зокрема демонтаж керамічної плитки на стінах і підлозі, мозаїчного покриття підлоги, цементних підлог, штукатурки, дверних полотен і дверних коробок, цегляних перегородок, труб водопостачання та каналізації, сантехнічного обладнання, мийок, унітазів, умивальників, а також очищення стель від старого покриття та підготовка поверхонь до ремонту відповідно до кошторисної документації;
· Збирання, спуск, навантаження та вивезення будівельного сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також забезпечення належного утримання місць проведення ремонту;
· Виконання загальнобудівельних і оздоблювальних робіт, зокрема влаштування армованих цементно-піщаних стяжок, ремонту підлог у місцях проходження комунікацій, ґрунтування поверхонь, монтажу штукатурної сітки, штукатурення та шпаклювання стін, укосів і стель, улаштування гідроізоляції підлоги та стін, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою, заповнення міжплиткових швів, монтажу плінтусів і кутових профілів, фарбування стін, укосів і стель, обробки стель протигрибковими засобами, а також монтажу підвісних стель із ПВХ-панелей відповідно до кошторису;
· Виконання робіт із монтажу та заміни дверних блоків, металопластикових перегородок, а також перестановлення балконних дверей зі збільшенням дверного отвору в місцях, передбачених кошторисною документацією;
· Виконання сантехнічних робіт, зокрема прокладання та підключення трубопроводів водопостачання і каналізації, заміни стояків водопостачання, монтажу та підключення унітазів, умивальників, мийок, сифонів, змішувачів, душових систем, душових піддонів, трапів і бойлерів, а також виконання необхідних штроб для прокладання інженерних комунікацій;
· Виконання електромонтажних робіт, зокрема влаштування штроб, прокладання електричних кабелів у гофрі та кабель-каналах, монтажу й підключення світильників, розеток, вимикачів, розподільчих коробок, електричних щитів та автоматичних вимикачів, а також монтажу вентиляційних вентиляторів відповідно до кошторисної документації;
· Забезпечення доставки та підйому матеріалів до місць виконання робіт, постачання всіх необхідних будівельних матеріалів, сантехнічного й електротехнічного обладнання, комплектуючих і витратних матеріалів, передбачених кошторисною документацією;
· Виконання всіх супутніх робіт, необхідних для належного завершення ремонту туалетних кімнат і кухонь, перевірки працездатності встановленого обладнання та інженерних мереж, прибирання місць проведення робіт і передачі відремонтованих приміщень Замовнику.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БО «БФ «Рокада».  
Відвідування об’єкту: 
[bookmark: _Hlk242523368]БО «БФ «Рокада» може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам кошторису, наданим БО «БФ «Рокада», і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО «БФ «Рокада», включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо). 
Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________ 
ПІДПИС: _____________________________________________ 
ПОСАДА: ___________________________________________________ 
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
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