## Додаток 4
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" ITB 07/10/2026/7 для УКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ УГОДИ НА ЗАКУПІВЛЮ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ Проект OCHA-Winter resilience
Обсяги постачання розраховані орієнтовно на потреби до 31.12.2026 та становлять приблизно 1 376 т. Зазначена кількість є орієнтовною та надана виключно для розрахунку вартості пропозиції. Остаточні обсяги можуть бути уточнені залежно від фактичних потреб замовника. Цінова пропозиція повинна відповідати щонайменше специфікаціям продукту, наведеним нижче:
*Примітки:
1 - зазначається найменування Товару, що пропонується Учасником (в такому вигляді, як буде відображено Учасником у первинних документах у разі визначення Учасника переможцем закупівлі);
2 - зазначаються характеристики Товару, що пропонується Учасником, для підтвердження відповідності пропозиції Учасника характеристикам, викладеним в Додатку 4 до тендерної документації; При цьому формулювання інформації має бути таким, щоб Замовник розумів, товар з якими саме характеристиками пропонується Учасником (без формулювань «…не менше…», «…не більше…», «…не нижче…», «…не вище…», «…або…», «…або еквівалент…», «…або вище…» тощо), в іншому випадку пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації і підлягатиме відхиленню;
3 - зазначається найменування та характеристики Товару, наведені в Специфікації (Додаток 4 до тендерної документації); Розмір, вага та колір можуть мати допустиме відхилення в межах 10%.
П/н | Найменування Товару, що пропонується Учасником1 | Характеристики Товару, що пропонується Учасником2 | Візуалізація | Країна виробництва Товару | Бренд/ТМ | Повне найменування товару | Характеристики Товару
1 | [5 empty] | Паливний брикет | Зольність до 1% Вологість до 10% Нижча тепловіддача (ккал/кг) - 4500 Вища тепловіддача (ккал/кг) – 5000 Сировина: 100% деревна сировина твердих порід Щільність: Не менше 0,9 г/см³ Форма: Циліндрична або інша стандартна форма паливного брикету Діаметр/розмір: Відповідно до типу брикету та технічної документації виробника Упаковка: цільний пакет по 15 кг.
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за договором. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка врахована у вартість товару.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас брикету, який можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, ні в термін ______днів Мінімальна кількість замовлення -500 т. Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість доставки до місця розвантаження за адресами у містах: Херсонська обл., Білозерська громада, 94 домогосподарств Сумська обл., Верхньосироватська громада, 165 домогосподарств Чернігівська обл., Коропська громада, 141 домогосподарств Норма забезпечення: 3,44 тонни брикетів на одне домогосподарство (детальна адреса буде вказана при підписанні договору з Учасником-Переможцем закупівлі) Орієнтовна кількість наборів на кожне місто пропорційно від загальної кількості штук, може змінюватися від потреби запиту. ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремого офісу Фонду. ______днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА:
канцел