## Додаток 4
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" ITB 28/10/2026/5 для УКЛАДЕННЯ УГОДИ НА ЗАКУПІВЛЮ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ ХАБУ В НОВОМУ БУЗІ Проект AWO BMZ
УВАГА! Подання пропозиції повинно бути на повний асортимент запитуваного товару, часткове подання не буде розглядатися як повноцінна сформована пропозиція. Цінова пропозиція повинна відповідати щонайменше специфікаціям продукту, наведеним нижче.
*Примітки:
1 - зазначається найменування Товару, що пропонується Учасником (в такому вигляді, як буде відображено Учасником у первинних документах у разі визначення Учасника переможцем закупівлі);
2 - зазначаються характеристики Товару, що пропонується Учасником, для підтвердження відповідності пропозиції Учасника характеристикам, викладеним в Додатку 4 до тендерної документації; При цьому формулювання інформації має бути таким, щоб Замовник розумів, товар з якими саме характеристиками пропонується Учасником (без формулювань «…не менше…», «…не більше…», «…не нижче…», «…не вище…», «…або…», «…або еквівалент…», «…або вище…» тощо), в іншому випадку пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації і підлягатиме відхиленню;
Розмір, вага та колір можуть мати допустиме відхилення в межах 10%.
П/н | Найменування Товару, що пропонується Учасником1 | Характеристики Товару, що пропонується Учасником2 | Країна виробництва Товару. Бренд/ТМ | Відмітка постачальника | Найменування та характеристики Товару
1 |  |  |  |  | Сонячний фотомодуль Jinko Solar JKM620N-66HL4M-BDV Максимальна потужність,Вт : 620 Тип панелі : Монокристал BIFACIAL Клас фотомодуля : Grade A Технологія комірок : N-тип Напруга при максимальній потужності, : 40,74 Струм при максимальній потужності,А : 15,22 Напруга холостого ходу, : 49.08 Струм короткого замикання,А : 16.08 Максимальна напруга системи, : 1500 Максимальний струм,A : 25 Кількість комірок,шт : 132 (66 X 2) Кількість монтажних отворів,шт : 8 Розмір осередків,мм : 158,75х158,75 Допустима похибка потужності,% : ±3% Рамка : матеріал / колір:Анодований алюміній/срібний Скло : матеріал/товщина,передня/тильна частина,мм:Загартоване / 2 / 2 З'єднувачі : MC4 - сумісні Розподільна коробка : IP68 Кабелі підключення TUV,мм : 4.0 Робоча температура,°С : -40 < t < +85 ККД. не менш,% : 22,95 Габаритні розміри,мм : 2382x1134x30 Вага,кг : 32,54
2 |  |  |  |  | Гібридний інвертор SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 Потужність: Номінальна 80 кВт, максимальна вхідна потужність від сонячних панелей – 128 кВт, максимальна PV-доступна потужність – 160 кВт. Напруга акумуляторів: Високовольтні літій-іонні батареї (160-1000 В), максимальний струм заряду/розряду – 80+80 А (два входи для батарей). MPPT-трекери: 6 трекерів (2+2+2+2+2+2 стрінги), діапазон напруги 150-850 В, максимальний вхідний струм 36+36+36+36+36+36 А, максимальний струм короткого замикання 54+54+54+54+54+54 А. Вихід: Чиста синусоїда, підтримка 100% незбалансованого навантаження, вихідна напруга 220/380 В або 230/400 В, частота 50/60 Гц.
3 |  |  |  |  | Акумуляторна батарея Deye BOS-G PRO HV 51.2 Розміри, мм 440х585х133 мм Ємність, Вт/год 5120 Номінальна напруга, В 51,2 Максимальний струм розряду, А 100 Клас вологозахсту IP20.
4 |  |  |  |  | Deye BMS BOS-G-PDU-1
5 |  |  |  |  | Стійка для 13 батарей Deye BOS-G
6 |  |  |  |  | Оцинкований профіль для монтажу (41*41*1,5мм), рейка 3,6м
7 |  |  |  |  | Гвинт-шуруп оцинкований в комплекті (гайка-3шт+шайба-1шт)
8 |  |  |  |  | Комплект міжмодульного притиску, Н-30мм
9 |  |  |  |  | Комплект кінцевого притиску, Н-30мм
10 |  |  |  |  | З'єднувачі під профіль, 200мм в комплекті (болт 2шт+шайба 1шт+гайка 2шт)
11 |  |  |  |  | Конектори для сонячних панелей (MC4 пара)
12 |  |  |  |  | Провід мідний ПВ-3, 10мм
13 |  |  |  |  | Кабель гнучкий мідний в гумовій ізоляції, ПВС 4х35
14 |  |  |  |  | Кабель для сонячних панелей KBE Solar 6 мм (чорний 250м+червоний 250м)
15 |  |  |  |  | Труба гофрована електромонтажна з протяжкою Ø25мм ПВХ
16 |  |  |  |  | Щит захисту (DC) для сонячної станції
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за договором. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка врахована у вартість товару.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас брикету, який можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, ні в термін ______днів . Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість доставки до місця розвантаження за адресами у містах: ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремого офісу Фонду. ______днів. ВИМОГИ ДО ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ: • Термін гарантії зазначити по кожному найменуванню окремо • Обслуговування від виробника/продавця техніки та заміна несправних компонентів або товару.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА:
канцел