## Додаток 4
Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" ITB 29/10/2026/7 для УКЛАДЕННЯ УГОДИ НА ЗАКУПІВЛЮ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ Проект OCHA-MEDAIR
Обсяги постачання розраховані на потреби до 31.12.2026р. та становлять приблизно 688 т. Зазначена кількість є орієнтовною та надана виключно для розрахунку вартості пропозиції. Остаточні обсяги можуть бути уточнені залежно від фактичних потреб замовника. Цінова пропозиція повинна відповідати щонайменше специфікаціям продукту, наведеним нижче:
*Примітки:
1 - зазначається найменування Товару, що пропонується Учасником (в такому вигляді, як буде відображено Учасником у первинних документах у разі визначення Учасника переможцем закупівлі);
2 - зазначаються характеристики Товару, що пропонується Учасником, для підтвердження відповідності пропозиції Учасника характеристикам, викладеним в Додатку 4 до тендерної документації; При цьому формулювання інформації має бути таким, щоб Замовник розумів, товар з якими саме характеристиками пропонується Учасником (без формулювань «…не менше…», «…не більше…», «…не нижче…», «…не вище…», «…або…», «…або еквівалент…», «…або вище…» тощо), в іншому випадку пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації і підлягатиме відхиленню;
3 - зазначається найменування та характеристики Товару, наведені в Специфікації (Додаток 4 до тендерної документації); Розмір, вага та колір можуть мати допустиме відхилення в межах 10%.
П/н | Найменування Товару, що пропонується Учасником1 | Характеристики Товару, що пропонується Учасником2 | Візуалізація | Країна виробництва Товару. Бренд/ТМ | Відмітка постачальника | Повне найменування товару | Характеристики Товару
1 | [5 empty] | Паливний брикет | Зольність до 1% Вологість до 10% Нижча тепловіддача (ккал/кг) - 4500 Вища тепловіддача (ккал/кг) – 5000 Сировина: 100% деревна сировина твердих порід Щільність: Не менше 0,9 г/см³ Форма: Циліндрична або інша стандартна форма паливного брикету Діаметр/розмір: Відповідно до типу брикету та технічної документації виробника Упаковка: цільний пакет по 15 кг.
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за договором. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка врахована у вартість товару.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас брикету, який можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, ні в термін ______днів . Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість доставки до місця розвантаження за адресами у громадах: Сумська область: Верхньосироватська громада, Нижньосироватська громада, Садівська громада. (детальна адреса буде вказана при підписанні договору з Учасником-Переможцем закупівлі) Орієнтовна кількість на кожне місто пропорційно від загальної кількості штук, може змінюватися від потреби запиту. Прогнозований обсяг Верхньосироватська громада - 50 домогосподарств, Нижньосироватська - 50 домогосподарств, Садівська громада - 100 домогосподарств. Норма забезпечення: 3,44 тонни брикетів на одне домогосподарство Мінімальн кількість замовлення 100 т. ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремого офісу Фонду. ______днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА:
канцел