## Додаток 4
Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА" RFQ 29.10.2026-1 НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ(ів) НА ЗАКУПІВЛЮ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В ГУРТОЖИТКУ Проект OCHA LINK
*Примітки:
1 - зазначається найменування Товару, що пропонується Учасником (в такому вигляді, як буде відображено учасником у первинних документах у разі визначення учасника переможцем закупівлі);
2 - зазначаються характеристики Товару, що пропонується Учасником, для підтвердження відповідності пропозиції учасника характеристикам, викладеним в Додатку 4 до тендерної документації; При цьому формулювання інформації має бути таким, щоб Замовник розумів, товар з якими саме характеристиками пропонується Учасником (без формулювань «…не менше…», «…не більше…», «…не нижче…», «…не вище…», «…або…», «…або еквівалент…», «…або вище…» тощо), в іншому випадку пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації і підлягатиме відхиленню; Допускається незначне відхилення від вимог до розміру на 10%.
3 - зазначається найменування та характеристики Товару, наведені в Специфікації (Додаток 4 до тендерної документації); УВАГА! Подання пропозиції повинно бути на повний асортимент запитуваного товару, часткове подання не буде розглядатися як повноцінна сформована пропозиція.
Найменування Товару, що пропонується Учасником1 | Характеристики Товару, що пропонується Учасником2 | Країна виробництва Товару | Бренд/ТМ | Найменування | Од.вимірювання та кількість |  | Відмітка постачальника
|  |  |  | Hacoc Calpeda NR 50/160B/A, 380 В | 1 | шт
|  |  |  | Перетворювач частоти 5.5 кВт 220-380 SUSWE SU600A: потужний 3-фаз. привід 3808 від побутової мережі | 1 | шт
|  |  |  | Задвижка шиберна міжфланцева з невисувним штоком PN10 DN50 | 2 | шт
|  |  |  | Задвижка шиберна міжфланцева з невисувним штоком PN10 DN100 | 2 | шт
|  |  |  | Фланець сталевий Ду100 Ру16 | 2 | шт
|  |  |  | Фланець сталевий Ду50 Ру10 | 4 | шт
|  |  |  | Металева шафа ETI GT 50-40-25 IP66 (2зам. В500хШ400хГ250) | 1 | шт
|  |  |  | Відвід 90 57х3 ст20 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | 2 | шт
|  |  |  | Перехід 57*3-26*3 (Ду50/20) | 2 | шт
|  |  |  | Трійник сталевий 57х3 | 2 | шт
|  |  |  | Трійник сталевий Dn108x4,5 (100) | 2 | шт
|  |  |  | Кран 2-корп. різьбовий кульовий 1/2" PN63 AISI304 BSPP LL | 2 | шт
|  |  |  | Кабель ПВС 4х2,5 30м.п | 30 | пог.м
|  |  |  | Автоматичний вимикач ЗР 32A C 6kA Schneider Electric Resi9 R9F12332 | 1 | шт
|  |  |  | Реле тиску Q16 (аналог КРІ 35) датчик-реле | 1 | шт
|  |  |  | Датчик тиску ВСТ-110, ВСТ-210 | 1 | шт
|  |  |  | Манометр ДМ2010-У2, 10 | 2 | шт
|  |  |  | Трубка сифонна для манометра пряма | 2 | шт
|  |  |  | Доставка | 1 | посл
Умовою поставки товару є безкоштовна доставка на територію, вказану Замовником з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість товарів, зазначена в Специфікації, повинна дозволити Постачальникам мати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що ФОНД закупить зазначену вище кількість. Кількість може змінюватись і залежатиме від фактичних потреб і наявних коштів, які регулюються видачею окремих замовлень на закупівлю за Рамковою угодою. У зв'язку з цим просимо вказувати ціни, які будуть діяти незалежно від замовленого обсягу товару . * У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-» **Учасник погоджується що доставка, згідно нижчезазначених адрес, врахована у вартість товару. ***Подання пропозиції повинно бути на повний асортимент запитуваного товару, часткове подання не буде розглядатися як повноцінна сформована пропозиція.
ПОТУЖНІСТЬ/МІСЦЯ ДОСТАВКИ Потужність доставки: Постачальник повинен підтвердити наявний запас товарів, які можна відправити негайно, а також орієнтовний час збору товарів для виконання замовлення з урахуванням усіх факторів. так, в термін ______ днів Місця розташування: Постачальник повинен підтвердити можливість доставки до об'єктів, які розташовані у наступних регіонах: м. Харків вул. Молочна ЧАС ДОСТАВКИ Постачальник повинен вказати час від дати отримання Замовлення на закупівлю до дати доставки товару до окремих офісів Фонду. ______ днів.
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ПЕЧАТКА:
ДАТА: